








Wrocław dn. 16. 02. 2009

Specjalistyczny Zespół Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej,

ul. Wybrzeże J. C. Korzeniowskiego 18

50 – 226 Wrocław

Do wszystkich wykonawców postępowania nr 3/SMOD/SZPOZ/2009

Dot. : Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego, opatrunków i dezynfekcji
Wyjaśnienie treści SIWZ

Specjalistyczny Zespół Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej, ul. Wybrzeże J. C. Korzeniowskiego 18, 50 – 226 Wrocław, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych udziela wyjaśnień do SIWZ:
Zadanie 12 

1. Czy Zamawiający dopuści ssak wyposażony w 1 butlę nietłukącą, autoklawowalną, bez żadnych przyłączy oraz wkład jednorazowy do ww. butli, posiadający filtr hydrofobowy i antybakteryjny, w pokrywie którego znajdują się 2 króćce o różnych średnicach (pacjent, próżnia).

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści ssak o wymiarach 425 (szer.) x 130 (głęb.) x 225 (wys.)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści dreny wykonane z medycznego PCV?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 12A 

1. Czy Zamawiający dopuści wkład workowy 1L wyposażony w filtr hydrofobowy pełniący rolę zastawki, automatycznie odcinający ssanie w przypadku przepełnienia wkładu oraz filtr antybakteryjny, posiadający dwa króćce (pacjent, próżnia) o różnych średnicach, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści pojemniki wielorazowego użytku, skalowane, kompatybilne z ww. wkładami, nie posiadające żadnych króćców (wszystkie przyłącza znajdują się w pokrywie wkładu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

3. Czy Zamawiający wymaga aby na każdym wkładzie była umieszczona data ważności co jest uwarunkowane datą przydatności i skuteczności filtrów antybakteryjnego i hydrofobowego we wkładach?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

4. Czy Zamawiający wymaga aby wkład zasysał się automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

5. Czy Zamawiający wymaga aby wkłady o mniejszej pojemności były kompatybilne z pojemnikami o większej pojemności? W przypadku odsysania mniejszej ilości wydzieliny nie ma potrzeby zmiany pojemnika?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zamawiający w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ, postanowił nie przedłużać, zgodnie z ustawą PZP terminu składania ofert.

