Załącznik nr 5 do SIWZ i 6 do umowy

Nr sprawy: 7/MOTU/SZPOZ/2009

Opis przedmiotu zamówienia :
Roboty budowlane należy wykonać na podstawie : 

1. Dokumentacji projektowej w skład której wchodzą ( dodatek A ) :

a) projekt wykonawczy,
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  
c) przedmiary robót  
2. Przedmiot zamówienia opisano na podstawie kodów CPV :

45343000-3
instalacja p. pożarowa - piony
45332200-5    instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji - piony.

45332300-6    kanalizacja sanitarna - piony.

3. Zakres robót do wykonania :

a)  Roboty instalacyjne w zakresie  p. pożarowa - piony,

b) Roboty instalacyjne w zakresie -  wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji - piony,  
c) roboty w zakresie wykonania kanalizacji sanitarnej - piony,

