Określenie przedmiotu zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji

Pt wykonanie dokumentacji projektowej zabudowy loftu Wojewódzkiej przychodni Terapii Uzależnień w budynku „M” SZPOZ
wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
Przedmiot zamówienia określono symbolem wspólnego słownika zamówień:
	74222000-1
	Usługi projektowania architektonicznego,

	74250000-6
	Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego 
i zagospodarowania terenu,

	74232000-4
	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,


Szczegółowy wykaz prac, stanowiący przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:
1. Mapy dla celów projektowych.

2. Projektu budowlanego stanowiącego podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.
3. Projektu wykonawczego architektoniczno - budowlanego i konstrukcyjnego wraz z następującymi elementami:

- projekty wykonawcze wg. branż,

- wyposażeniem w sprzęt ppoż. i  BHP,

- aranżacją pomieszczeń biurowych.

4. Projektów wykonawczych instalacji sanitarnych w budynku głównym obejmujących:

- instalację wod-kan,

- instalację c.o.

- instalację wentylacji i klimatyzacji dla wybranych pomieszczeń,

5. Projektów wykonawczych instalacji elektrycznych obejmujących:
- instalację oświetleniową i gniazd wtykowych,

- wewnętrzną sieć komputerową i telefoniczną,

- instalacje monitoringu wewnętrznego wybranych pomieszczeń i monitoringu zewnętrznego,

6. Projektów wykonawczych przyłączy obejmujących:

- przyłącze wody,

- przyłącze kanalizacji,

-przyłącze elektryczne i teletechniczne 

7. Przedmiaru robót dla wykonawcy robót budowlanych. Przedmiar robót powinien być wykonany w następującym układzie,  :

-budowa obiektów podstawowych,

-instalacje,

-wyposażenie ( wykonawca powinien ująć  tylko to wyposażenie, które jest montowane na trwale
8. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiar robót oraz projekty wykonawcze  powinny spełniać wymagania Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072).

Specyfikacje techniczne powinny składać się z oddzielnych opracowań jako:

-specyfikacji ogólnej dla całego przedsięwzięcia,

-specyfikacji ogólnej dla grupy robót,

-specyfikacji szczegółowych opracowanych dla jednorodnych rodzajów robót odpowiadających poszczególnym projektom wykonawczym.

9. Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
10. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków, projekt winien być uzgodniony z Konserwatorem Zabytków. 

11. Kosztorysu inwestorskiego ( kosztorys inwestorski powinien zostać opracowany w wersji szczegółowej w oparciu o średnie wskaźniki cenotwórcze podawane w zeszytach wydawnictwa Sekocenbud )

PAGE  
1

