Wrocław, 22.12.2009 r

Specjalistyczny Zespół Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej,

ul. Wybrzeże J. C. Korzeniowskiego 18

50 – 226 Wrocław

Do wszystkich wykonawców postępowania nr 23/SPBI/SZPOZ/2009

Dot. : dostawa sprzętu medycznego i bielizny szpitalnej
Wyjaśnienie treści SIWZ

Specjalistyczny Zespół Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej, ul. Wybrzeże J. C. Korzeniowskiego 18, 50 – 226 Wrocław, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych udziela wyjaśnień do SIWZ:
1 Co Zamawiający ma na myśli przez zapis „łóżka metalowe-składane” ? Czy łóżko ma mieć regulowany segment pleców, czy ma być składane w czasie transportu?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby łóżko miało regulowany segment pleców.

2 Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości 950 mm i długości 2110 mm, co minimalnie różni się od parametru oczekiwanego?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

3 Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości 950 mm i długości 2130 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

4 Co Zamawiający ma na myśli przez zapis „mechanizm samoblokujący”?
Odpowiedź: Przy podniesieniu oparcia pleców łóżko samo się blokuje na wymaganej wysokości bez wykonywania dodatkowych czynności.

5 Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową metalową o wymiarach: szerokość 400 mm, głębokości 430 mm i wysokości 810 mm, co nieznacznie rózni się od parametrów oczekiwanych?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

6 Czy Zamawiający dopuści kozetkę lekarską pokrytą tapicerką w kolorze seledynowym, bądź turkusowym?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kozetki lekarskiej pokrytej tapicerką w kolorze seledynowym.

7 Co Zamawiający miał na myśli przez zapis „możliwość poziomowania” kozetki?
Odpowiedź: Regulacja oparcia pleców.

8 Czy Zamawiający dopuści kozetkę lekarską o szerokości 555 mm i długości 1850 mm, co nieznacznie różni się od parametrów oczekiwanych?
9 Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

10 Czy Zamawiający dopuści wózek do bielizny z dwoma workami o poj. 120 l, o szerokości 510 mm, długości 805 mm, wysokości 1100 mm, bez otwierania nożnego?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

11 Czy Zamawiający wydzieli do odrębnego pakietu poz. 5, 6 i 7?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wydziela z zadania poz. 5, 6, i 7 tworząc odrębne zadanie 1A. Zamawiający modyfikuje rozdział VIII SIWZ Wymagania dotyczące wadium

1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium. Wartością wadium jest suma wadiów dla poszczególnych zadań wybranych przez Wykonawcę. Wadium dla poszczególnych zadań:

Zadanie nr 1
3 095,00 zł
Zadanie nr 1A 105,00 zł
Zadanie nr 2
1 500,00 zł

Zadanie nr 3
2 025,00 zł

12 Czy Zamawiający, ze względu na okres świąteczny zmieni termin składania ofert, np. na 30.12.2099 r., bądź późniejszy?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

13 Czy Zamawiający dopuści wózek do bielizny o wymiarach 620 x 600 x 1020 mm?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

14 Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania materacy szpitalnych z pokrowcem spełniającym normy biokompatybilności tzn. bez wpływu uczulającego na skórę pacjenta?
Odpowiedź: Tak.

15 Czy Zamawiający oczekuje ze względów bezpieczeństwa by materace spełniały normy niepalności?
Odpowiedź: Tak.

16 Czy Zamawiający oczekuje materacy prewencyjnych przeciwodleżynowych?
Odpowiedź: Nie.

Zamawiający w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z wyjaśnienia treści SIWZ, postanowił przedłużać, zgodnie z ustawą PZP termin składania ofert do 30.12.2009 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.12.2009 r. o godz. 10:30.
