Wrocław, 11.01.2010 r

Specjalistyczny Zespół Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej,

ul. Wybrzeże J. C. Korzeniowskiego 18

50 – 226 Wrocław

Do wszystkich wykonawców postępowania nr 23A/SPBI/SZPOZ/2009

Dot. : dostawa sprzętu medycznego i bielizny szpitalnej
Wyjaśnienie treści SIWZ

Specjalistyczny Zespół Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej, ul. Wybrzeże J. C. Korzeniowskiego 18, 50 – 226 Wrocław, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych udziela wyjaśnień do SIWZ:
1. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli przez określenie „łóżka metalowe – składane” ? Co według Zamawiającego decyduje o tym, że łóżko jest składane ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby łóżko miało regulowany segment oparcia pleców.

2. Czy Zamawiający dopuści łóżka metalowe – składane o wymiarach 104x223 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Czy Zamawiający dopuści łóżka metalowe – składane z barierką montowaną do ramy leża, odchylaną na boki ? Zwracamy uwagę, że barierka spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa pacjenta zawarte w europejskich normach zharmonizowanych, dotyczących łóżek szpitalnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Czy Zamawiający dopuści łóżka metalowe–składane z barierką montowaną do ramy leża, wyjmowaną ? Zwracamy uwagę, że barierka spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa pacjenta zawarte w europejskich normach zharmonizowanych, dotyczących łóżek szpitalnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Czy Zamawiający dopuści łóżka metalowe–składane z barierką montowaną do ramy leża, składana wzdłuż ramy leża ? Zwracamy uwagę, że barierka spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa pacjenta zawarte w europejskich normach zharmonizowanych, dotyczących łóżek szpitalnych.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

6. Czy Zamawiający wymaga wypełnień szczytów wykonanych z materiału wodoodpornego typu laminat, odpornego na działanie środków chemicznych ?
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.
7. Czy Zamawiający dopuści, aby wypełnienia szczytów były wykonane z płyty wiórowej, meblowej, dwustronnie laminowanej ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Szafka przyłóżkowa

8. Czy Zamawiający dopuści szafki przyłóżkowe o wymiarach: szerokość - 40cm, głębokość - 45cm, wysokość – 85cm ? Wymiary te nieznacznie odbiegają od opisanych w specyfikacji i nie maja wypływu na funkcjonalność.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

9. Kozetka lekarska

10. Czy Zamawiający dopuści kozetke lekarską o wymiarach: 62x200 cm ? Wymiary te nieznacznie odbiegają od opisanych w specyfikacji i nie maja wypływu na funkcjonalność.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

10.Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania materacy szpitalnych z pokrowcem spełniającym normy biokompatybilności tzn. bez wpływu uczulającego na skórę pacjenta?

Odpowiedź: Tak.

11.Czy Zamawiający oczekuje ze względów bezpieczeństwa by materace spełniały normy niepalności?

Odpowiedź: Tak.

12.Czy Zamawiający oczekuje materacy prewencyjnych przeciwodleżynowych?

Odpowiedź: Nie.
      13.Czy Zamawiający, w celu potwierdzenia, że materace są wykonane z tkaniny niepalnej, stanowiącej barierę dla bakterii, wirusów i innych mikrofagów, odpornej na przesiąkanie krwi i innych płynów ustrojowych żąda dołączenia do oferty sprawozdań z badań wykonanych przez jednostki badawcze potwierdzające wymagane parametry.
Odpowiedź: Tak.

14.Czy Zamawiający dopuści do oferty wykaz 3 dostaw wykonanych w ciągu 12 miesięcy, których suma odpowiada wartości oferty?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

15.Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wysokości 81 cm, co różni się od parametru oczekiwanego o 1 cm i w żaden sposób nie wpływa na jej funkcjonalność?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

16. Czy Zamawiający wydłuży termin dostarczenia asortymentu od dnia złożenia dyspozycji przez upoważnionego pracownika SZPOZ do 21 dni? Jeżeli nie to prosimy wskazać jakie wydłużenie terminu Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie pragniemy wskazać, że termin 3 dniowy jest okresem nierealnym dla wyprodukowania takiej ilości łóżek jaka jest wskazana w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

17. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaaprobowania na poczet niniejszego przetargu wadium wpłacone w postępowaniu unieważnionym w dniu 06.01.2010 r. Kwota wadium jest ta sama. Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę , to czy istnieje możliwość załączenia do oferty oświadczenia Wykonawcy, że wadium zostało wpłacone w unieważnionym przetargu.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
18.Czy Zamawiający rozumie przez zapis „łóżka metalowe – składane”, iż łóżka mają posiadać demontowane szczyty? 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

      19.Czy Zamawiający wyłączy z pakietu nr 1 poz. 4 wózek do bielizny?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z wyjaśnienia treści SIWZ, postanowił  nie przedłużać, zgodnie z ustawą PZP terminu składania ofert.
