[image: image1][image: image2.png]



[image: image2.png]










Wrocław dn. 13.08.2010 r.
Do wszystkich wykonawców postępowania nr 18/SPME/DCZP/2010
Dot. : Dostawa sprzętu medycznego, opatrunków i dezynfekcji.
Wyjaśnienie treści SIWZ

„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o. o., ul. Wybrzeże J. C. Korzeniowskiego 18, 50 – 226 Wrocław, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych udziela wyjaśnień do SIWZ:
Pytanie nr 1
Zadanie nr 2 pozycja 5,6

Czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia ww. pozycji i utworzenia dla nich odrębnego przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2
Zadanie nr 2 pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania siatki elastycznej o szerokości 3 cm 

lub 5 cm i długości 11,6 m w stanie spoczynku z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę ( 5 cm).

Pytanie nr 3
Zadanie nr 2 pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania siatki elastycznej o szerokości 8,5 cm 

i długości 11,6 m w stanie spoczynku z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4
Zadanie nr 2 pozycja 8,9

W przypadku negatywnej odpowiedzi na ww. zadane pytania czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia ww. pozycji i utworzenia dla nich odrębnego przedmiotu  zamówienia?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5
Zadanie nr 2 pozycja 10,11

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastra pokrytego klejem 

z naturalnego kauczuku i o długości 9,1 m z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6
Zadanie nr 2 pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku włókninowego z centralną warstwą chłonną pokrytego klejem z syntetycznego kauczuku, o zaokrąglonych rogach i o rozmiarze 7,2cm x 5 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7
Zadanie nr 2 pozycja 16

[image: image3.emf]Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku o poniższych właściwościach:

rozmiar bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8
Zadanie nr 2 pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zmiany opatrunku w następującym składzie:


[image: image4.jpg]



	Zestaw do zmiany opatrunku II

	Ilość
	Komponent

	1
	Kleszczyki kocher 14 cm

	1
	Pęseta anatomiczna zielona  12,5 cm

	8
	Kompres z gazy  7,5x7,5 8w 17n

	5
	Tupfer z gazy wielkości śliwki

	1
	Serweta nieprzylepna 38 x 45 cm


Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9
Zadanie nr 2 pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pieluchomajtek o bardzo wysokiej chłonności (min. 1900 ml) , z elastycznej nieprzepuszczającej wilgoci folii zewnętrznej,  posiadających miękką przepuszczającą powietrze włókninę w partii bioder, warstwę Dry Plus oraz ultrachłonny wkład ze wskaźnikiem wilgotności oraz posiadających przylepco-rzepce umożliwiające wielokrotne zapinanie i odpinanie?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 10
Zadanie nr 2 pozycja 23

Czy Zamawiający ma na myśli gazę jałową 0,5 m2 czy 0,25 m2?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę ( 0,5 m2).

Pytanie nr 11
Zadanie nr 2 pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ligniny o rozmiarze 40 cm x 60 cm 

+/- 10 % odchylenia od rozmiaru?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 12

Zadanie nr 5 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice lateksowe diagnostyczne o zawartości protein lateksu 80µg/g? Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 13

Zadanie nr 5 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice nitrylowe o długości minimalnej 300 +/-10mm? Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 14

Zadanie nr 5 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice lateksowe bezpudrowe o długości minimalnej 305 +/-10mm w rozmiarze S, M, L, XL? Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 15

Zadanie nr 5 pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice chirurgiczne o poziomie AQL 1,0? Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 16

Zadanie nr 5 pozycja 7

Czy Zamawiający wymaga aby rękawice chirurgiczne były pakowane podwójnie tzn.: zewnętrzne opakowanie foliowe, wewnętrzne papierowe.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 17

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga preparatu o bardzo wysokiej wydajności działającego w stężeniu 0,25 %.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zamawiający w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ, postanowił nie przedłużać, zgodnie z ustawą PZP terminu składania ofert.

