[image: image1.png]


[image: image1.png]











Wrocław dn. 16.08.2010 r.
Do wszystkich wykonawców postępowania nr 18/SPME/DCZP/2010
Dot. : Dostawa sprzętu medycznego, opatrunków i dezynfekcji.
Wyjaśnienie treści SIWZ

„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o. o., ul. Wybrzeże J. C. Korzeniowskiego 18, 50 – 226 Wrocław, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych udziela wyjaśnień do SIWZ:
Pytanie nr 1
Zadanie 2 pozycja 21 - 24 

Czy w trosce o ochronę zdrowej konkurencji na rynku, Zamawiający zgodzi się na wyłączenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu?  Umożliwi nam to złożenie dla powyższych pozycji konkurencyjnej cenowo oferty, a co z tym idzie obniży cenę zamówienia jaką uzyska Zamawiający. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 2
Zadanie 2 pozycja 22

Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania pieluchomajtek wykonanych na całej powierzchni z laminatu oddychającego ? Taka budowa pieluchomajtki podnosi komfort jej użytkowania i minimalizuje ryzyko podrażnień i innych problemów skórnych u pacjenta. Dopuszczone przez Zamawiającego pieluchomajtki wykonane jedynie w partii bioder z materiału oddychającego nie zapewniają wystarczającej ochrony skóry pacjenta. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 3
Zadanie nr 2 pozycja 22
Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki „oddychające” o chłonnościach : 

Rozmiar S – min. 1400 ml. Rozmiar M, L, XL – min. 2000 ml. wg. właściwych norm ISO  ? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 4
Zadanie nr 2 pozycja 5-6
Czy Zamawiający dopuści opaskę podtrzymującą dzianą?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 5
Zadanie nr 2 pozycja 8-9
Czy Zamawiający dopuści siatkę elastyczną do podtrzymywania opatrunków o długości 7 mb w stanie spoczynku, z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 6
Zadanie nr 2 pozycja 10-11
Czy Zamawiający dopuści plastry o długości 9,14m?

 Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 7
Zadanie nr 2 pozycja 12-13
Czy Zamawiający dopuści plaster na tkaninie bawełnianej z opatrunkiem z klejem akrylowym, z wkładem chłonnym bawełnianym zabezpieczonym przed przywieraniem do rany siateczką poliestrową?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 8
Zadanie nr 2 pozycja 15
Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarach 5 cm x 7,2cm, 10 cm x 6 cm – w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 9
Zadanie nr 2 pozycja 15
Czy Zamawiający dopuści opatrunek sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 10

Zadanie nr 2 pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 12,5 cm x 12,5cm, pakowany pojedynczo w opakowaniu a’10 szt ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11

Zadanie nr 2 pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 17,5 cm x 17,5cm, pakowany pojedynczo w opakowaniu a’10 szt ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12

Zadanie nr 2 pozycja 20-22
Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie pozycji 20-22 do osobnego zadania, umożliwi nam to złożenie konkurencyjnej oferty, a Państwu umożliwi lepszy wybór spośród większej liczby oferentów?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13

Zadanie nr 2 pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści ligninę w opakowaniu a’5 kg, z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 14

Zadanie nr 5 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści rękawice foliowe w rozmiarze M i L?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 15

Zadanie nr 5 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości 292mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 16

Zadanie nr 5 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice w opakowaniu a’100 szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 17

Zadanie nr 5 pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości od 292 do 295mm w zależności od rozmiaru?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 18

Zadanie nr 5 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie AQL – 1,0?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 19

Zadanie nr 5 pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści rękawice z wewnętrzną warstwą polimerową?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 20

Zadanie nr 5 pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie protein poniżej 50 μg/g?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 21

Zadanie nr 5 pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie AQL – 1,0?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 22

Zadanie nr 5 pozycja 7
Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie pozycji 7 do osobnego zadania, umożliwi nam to złożenie konkurencyjnej oferty, a Państwu umożliwi lepszy wybór spośród większej liczby oferentów?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 23
Zadanie nr 5 pozycja 3
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice o wymienionych 
parametrach, lecz bez dokumentu o przenikalności na substancje 
chemiczne i bez certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 24
Zadanie nr 5 pozycja 4
Czy zamawiający dopuści rękawice nitrylowe o mankiecie o długości 
250mm i bez dokumentu o przenikalności na substancje chemiczne, w 
opakowaniach po 100 szt 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie nr 25
Zadanie nr 5 pozycja 4
czy zamawiający dopuści w pozycji nr 4 rękawice latexowe przeznaczone 
do procedur wysokiego ryzyka o grubszych ściankach o przedłużonym 
mankiecie min 300mm z badaniami na przenikalność substancji 
chemicznych, o wymienionych parametrach?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 26
Zadanie nr 1 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści preparat do odkażania i odtłuszczania skóry, bezbarwny, bez zawartości jodu i pochodnych fenolu, alkoholowy z nadtlenkiem wodoru, nie pozostawiający pozostałości na skórze. Spektrum działania: B(w tym MRSA), F, V (HBV, HIV, HSV, Rota, Adeno), Tbc. W opakowaniach 350 ml z atomizerem i 5000ml, wraz z przeliczeniem na ilości?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 27
Zadanie nr 1 pozycja 4
Prosimy o wskazanie wielkości opakowania. Czy to ma być 500g czy 150 tabletek?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga minimum 300 szt. tabletek w opakowaniu, gramatura do 1200 g.
Pytanie nr 28
Zadanie nr 1  pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści preparat oparty o l-propanol (do 17g) do dezynfekcji małych powierzchni, urządzeń z aplika torem pianowym, bez zawartości aldehydów i alkoloamin, o dobrej tolerancji materiałowej, przebadany dermatologicznie, możliwość stosowania na oddziałach noworodkowych raz do głowic USG. Działający na B, F, V w czasie do 5 min., w opakowaniu 750 ml wraz z przeliczeniem ilości?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 29
Zadanie nr 1  pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści preparat zawierający poliheksanidynę i betainę, słuzy do czyszczenia, nawilżania i utrzymania rany oraz opatrunku w stanie wilgotnym jak również do usuwania włóknistych płaszczy/biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki., w opakowaniu 30ml wraz z przeliczeniem ilości ?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 30
Zadanie nr 1  pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści emulsję do codziennej pielęgnacji rąk, z zawartością bisabololu i dekspantenolu i pH ok. 6,0 w opakowani 500ml, z przeliczeniem zamawianych ilości ?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 31
Zadanie nr  pozycja 11
Czy Zamawiający dopuści preparat spełniający wymagania SIWZ w opakowaniu 500ml, wraz z przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ, postanowił nie przedłużać, zgodnie z ustawą PZP terminu składania ofert.

