[image: image1.jpg]


[image: image1.jpg]


Wrocław dn. 14.11.2011 r.

Do wszystkich wykonawców postępowania nr 2/3/SAOE/DCZP/2011/P
Dot. : Przetarg nieograniczony na wyposażenie obiektu w sygnalizację alarmu i pożaru oraz podłączenia z najbliższą jednostką straży pożarnej, wyposażenie obiektu w oświetlenie ewakuacyjne i podłączenie do sygnalizacji alarmu i pożaru, które jest podłączone do najbliższej jednostki straży pożarnej, w budynku „G” zlokalizowanym na terenie należącym do ”Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o. o.

Wyjaśnienie treści SIWZ

„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o. o., ul. Wybrzeże J. C. Korzeniowskiego 18, 50 – 226 Wrocław, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych udziela wyjaśnień do SIWZ:
Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów innych producentów niż te, które są wyspecyfikowane w projektach wykonawczych?
Odpowiedź:   Materiały wyspecyfikowane w projektach wykonawczych  powinny być traktowane jako przykład materiałów do wykonania prac. Materiały użyte przez Wykonawcę do wykonania prac powinny odpowiadać swoją funkcją, zastosowaniem i parametrami materiałom wyspecyfikowanym w projektach wykonawczych. Zamawiający dopuszcza „zamienniki”. W takim przypadku należy podać nazwę handlową oferowanego odpowiedniego „zamiennika” i dostarczyć dokumentację potwierdzającą, że posiada on te same parametry, funkcje i zastosowanie co materiały wyspecyfikowane w projektach wykonawczych.  Użyte w specyfikacji nazwy nie sugerują producenta.
Zamawiający w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ, postanowił nie przedłużać, zgodnie z ustawą PZP terminu składania ofert.

