[image: image1.jpg]


[image: image1.jpg]


Wrocław dn. 12.12.2011 r.

Do wszystkich wykonawców postępowania nr 17/SMED/DCZP/2011/P
Dot. : Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę sprzętu medycznego, opatrunków i dezynfekcji
Wyjaśnienie treści SIWZ

„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o. o., ul. Wybrzeże J. C. Korzeniowskiego 18, 50 – 226 Wrocław, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych udziela wyjaśnień do SIWZ:
Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do udział w przetargu pasków, które pakowane są po 50 sztuk, nie potrzebują kodowania  objętość krwi wynosi 0,7µl, czas pomiaru 7 sekund, kompatybilne z aparatem posiadającym czujnik objętości krwi, kalibrowanym do osocza, część paska testowego na zewnątrz z automatycznym wyrzutem, wykorzystany enzym na paskach, to Oksydaza Glukozy (GOD), co daje maksymalną minimalizacje zafałszowań pomiaru, spełniający normy ISO 15197 oraz 100% wyników mieści się w strefach A i B siatki błędów Clarke’a. Opakowanie chroni paski przed wpływem czynników zewnętrznych, paski można dotykać na całej powierzchni bez wpływu na wynik badania. Zakres temperatury przechowywania pasków to 4°C  - 40°C, Zakres hematokrytu od 20% do 60%. Wykonawca zobowiąże się, że do oferowanych przez siebie pasków dostarczy Zamawiającemu odpowiednią ilość najnowocześniejszych obecnie glukometrów (posiadających bardzo pozytywna opinię z placówek już ich używających) opartych na metodzie biosensorycznej, posługujących się enzymem Oksydaza Glukozy (GOD), przy czym cena glukometrów będzie zawarta w cenie pasków. W przypadku zgody prosimy o określenie ilości potrzebnych glukometrów potrzebnych do pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem, że glukometry i paski zaoferowane przez Wykonawcę będą równoważne z opisanymi w SIWZ. Ilość glukometrów potrzebnych do zadania to 18 sztuk. Zamawiający jednocześnie wymaga aby dostarczone glukometry w wypadku awarii (uszkodzenia) zostały niezwłocznie, w terminie do 5 dni, wymienione na nowe, wolne od wad.
Pytanie: Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę prosimy o wydzielenie w/w pozycji z zadania nr 6.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje SIWZ poprzez wydzielenie z Zadania 6 pozycji nr 1 i utworzenie Zadania nr 6A. Zmieniony Załącznik nr 4 do SIWZ stanowi załącznik do niniejszego wyjaśnienia.
Zamawiający w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ, postanowił nie przedłużać, zgodnie z ustawą PZP terminu składania ofert.
