[image: image1.jpg]


[image: image1.jpg]


Wrocław dn. 15.12.2011 r.

Do wszystkich wykonawców postępowania nr 17/SMED/DCZP/2011/P
Dot. : Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę sprzętu medycznego, opatrunków i dezynfekcji
Wyjaśnienie treści SIWZ

„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o. o., ul. Wybrzeże J. C. Korzeniowskiego 18, 50 – 226 Wrocław, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych udziela wyjaśnień do SIWZ:
Pytanie: zadanie nr 1 poz. 2
Czy zamawiający dopuści Preparat  bezbarwny do odkażania  i odtłuszczania skóry, oparty o alkohol etylowy, izopropylowy, benzylowy i nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i jego związków. Bez pochodnych fenolowych, pH 6,0-7,0 o spektrum działania B,Tbc,F,V (Adeno,Rota,Herpes,,HIV) – do 1 min.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę
Pytanie: zadanie nr 1 poz. 4
Czy zamawiający dopuści Preparat chlorowy oparty o dichloroizocyjanuran sodu, w postaci tabletek, przeznaczony do dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych , również obciążonych materiałem organicznym. Możliwość zalewania zanieczyszczeń organicznych z jednoczesnym działaniem sporobójczym  Preparat skuteczny w stosunku do Cl. diff., czas działania nie dłuższy niż 15 min, wg EN 13704 w warunkach wysokiego obciążenia białkowego z dodatkiem erytrocytów baranich ( 0,3%).
Max. stężenie aktywnego chloru w roztworze przy najniższym stęż. użytkowym w podanym zakresie działania - do 2000ppm. Neutralne lub zasadowe pH roztworu użytkowego=7,0-8,0
Wymagane oznakowane miarki do inaktywacji mat.biologicznego
W opakowaniach 0,82 kg ( tabletki 300 szt )

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę
Pytanie: zadanie nr 1 poz. 7
Czy zamawiający dopuści preparat równoważny lecz w opakowaniach 750ml po przeliczeniu litrów

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę
Zamawiający w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ, postanowił przedłużyć, zgodnie z ustawą PZP terminu składania ofert do dnia 19.12.2011 r. godzina 900.
