[image: image1.jpg]


[image: image1.jpg]


Wrocław, dnia 10.05.2012r
Do wszystkich wykonawców postępowania nr  13/OCHR/DCZP/2012/P
Dot. Zapytania ofertowego na „Całodobowy dozór i ochronę mienia i budynków oraz zabezpieczenie obiektu wraz z terenem położonym pomiędzy ulicami: Kraszewskiego, Wybrzeże J. C-Korzeniowskiego,  Zegadłowicza i Reymonta, 

należącym do „DCZP” sp. z o.o.”

Wyjaśnienie treści SIWZ
Pytanie nr 1:
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez "nadajnik monitoringu pożarowego mobilny", o którym mowa w punkcie III ppkt. 3 ppkt 5). 

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że nadajnik monitoringu pożarowego powinien działać w połączeniu z istniejącą instalacja ppż. Zamawiającego w obiekcie „DCZP” sp. z o.o., w celu połączenia ze Strażą Pożarną
Pytanie nr 2:
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga, by nadajnik monitoringu pożarowego mobilnego był podłączony do stacji monitorowania firmy ochrony czy do stacji typowo pożarowej.
Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że nadajnik monitoringu pożarowego powinien być podłączony do stacji typowo pożarowej.
