[image: image1.jpg]


[image: image1.jpg]


Wrocław, dnia 10.05.2012r
Do wszystkich wykonawców postępowania nr  13/OCHR/DCZP/2012/P
Dot. Zapytania ofertowego na „Całodobowy dozór i ochronę mienia i budynków oraz zabezpieczenie obiektu wraz z terenem położonym pomiędzy ulicami: Kraszewskiego, Wybrzeże J. C-Korzeniowskiego,  Zegadłowicza i Reymonta, 

należącym do „DCZP” sp. z o.o.”

Wyjaśnienie treści SIWZ

Pytanie nr 1:
W jakim systemie winien działać nadajnik przeciwpożarowy. Proszę o konkretne podanie modelu nadajnika, który będzie pasował do istniejącej aparatury. Informacja taka pozwoli dokładnie wycenić wartość nadajnika, która jest uzależniona od w/w czynników. Co jest przyczyną, iż firma z branży ochrony musi zakupić taki nadajnik, który nie będzie przez nią używany ani konserwowany? 
Odpowiedź:

Zamawiający odpowiada, że nadajnik monitoringu pożarowego  zostanie podłączony do  istniejącej instalacją ppż., i z godnie z przepisami  ma umożliwić ochronie, w jak najkrótszym czasie  powiadomić Straż Pożarną o zaistniałym zagrożeniu. Zamawiający nie wskazuje określonego modelu nadajnika.
Pytanie nr 2:
W związku z odbytą wizją lokalną i informacją o potrzebie zamontowania kamer obrotowych proszę o zmianę zapisu o konieczności archiwizowania wizji w terminie do 3 miesięcy. Z uwagi na bardzo dużą kwotę urządzenia rejestrującego obraz z możliwością archiwizacji zapisu przez okres trzech miesięcy w przypadku instalacji kamer obrotowych proszę o zmianę zapisu w SIWZ i umożliwienie montażu standardowego rejestratora z możliwością archiwizacji do 7 dni. 

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy „zamontowanie 7 kamer ( 3 kamer na okres od 01.06.2012 r do 31.12.2012r oraz 4 kamer na cały czas obowiązywania umowy), umożliwiających rejestrację zdarzeń również w nocy, w miejscach skonsultowanych i zatwierdzonych przez Zamawiającego, w celu stałego monitoringu newralgicznych miejsc „DCZP” sp. z o.o. z podglądem wszystkich obrazów na portierni przy ul. Wybrzeże J. C-Korzeniowskiego 18 oraz nagrywanie danych z podglądu na płyty CD i archiwizowanie ich przez okres 3 miesięcy. Na wezwanie Zamawiającego udostępnienie nagrań”

Zamawiający nie wskazuje, że mają to być kamery obrotowe.

Zamawiający nie wyraża zgody na archiwizację do 7 dni.
