## Zadanie nr 1a
| Nazwa i adres Wykonawcy…………………………….. | [7 empty] | Załącznik nr 2.1
Nr sprawy: 1/ŚDICZ/DCZP/2017/P
FORMULARZ CENOWY
Zadanie nr 1a
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa, nr katalogowy i producent (podać nr strony ulotki i dokumentów rejestrowych w ofercie) | Opakowanie | Szacunkowa wielkość zamówienia na 24 miesiące | Cena jednost. netto | % Vat | Cena jednost. brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Preparat w koncentracie na bazie nadtlenku wodoru opartego na technologii AHP oraz anionowych i niejonowych środkach powierzchniowo czynnych, przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszystkich wodoodpornych powierzchni i przedmiotów w służbie zdrowia. Min. skład preparatu: nadtlenek wodoru: 5-15 %; anionowe środki powierzchniowo czynne 5-15%;m kwas salicylowy <5%. Biodegradowalny i bezpieczny dla środowiska ( produkt rozpadu to tlen i woda). Szeroka skuteczność mikrobójcza w warunkach brudnych. Spektrum: bakterie (EN14476), prątki (EN 14348), grzyby, w tym Asp. Niger (EN13624), wirusy, w tym Polio, Adeno (EN14476), spory, w tym Clostridium Difficile (EN13704). Możliwość zastosowania poprzez nasączenie suchych ściereczek jednorazowych w odpowiednim pojemniku. Trwałość roztworu roboczego po nasączeniu – minimum 24 dni. |  | op. 5 l. | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Suche jednorazowe ściereczki z włókniny polipropylenowej charakteryzującej się wysoką chłonnością. Materiał, z którego wykonana jest ściereczka nie może się strzępić, rozciągać czy pylić. Powinien posiadać specjalną perforację powierzchni powodującą równomierne nasączenie i nie wysychanie górnej warstwy ściereczek ułożonych w podajniku. Aplikowane z wiaderka dozującego poprzez przeciągniecie ich przez specjalny otwór dozujący posiadający możliwość ponownego zamknięcia po użyciu. Ściereczki kompatybilne z środkiem dezynfekcyjnym z poz. 6, co powinny potwierdzać dokumenty z badań. Ilość chusteczek w opakwaniu min. 90 sztuk. Rozmiar pojedynczej chusteczki nie mniejszy niż 20 x 38 cm. Chusteczki w wiaderku dozującym. |  | op. | 140 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Suche jednorazowe ściereczki z włókniny polipropylenowej charakteryzującej się wysoką chłonnością. Materiał, z którego wykonana jest ściereczka nie może się strzępić, rozciągać czy pylić. Powinien posiadać specjalną perforację powierzchni powodującą równomierne nasączenie i nie wysychanie górnej warstwy ściereczek ułożonych w podajniku. Aplikowane z wiaderka dozującego poprzez przeciągniecie ich przez specjalny otwór dozujący posiadający możliwość ponownego zamknięcia po użyciu. Ściereczki kompatybilne z środkiem dezynfekcyjnym z poz. 6, co powinny potwierdzać dokumenty z badań. Ilość chusteczek w opakwaniu min. 90 sztuk. Rozmiar pojedynczej chusteczki nie mniejszy niż 20 x 38 cm. Każdy wkład pakowany osobno. Wkład kompatybilny z pozycją nr 2 w zadaniu nr 1 |  | op. | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUMA: | 0 | 0 | 0
1) Poz. 6 i poz. 7 muszą pasować do dozowników łokciowych Dermados.
2) Oświadczamy że w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie elementy cenotwórcze wynikajace z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia.
………………………………………………………………………… (data i podpis Wykonawcy)

## Zadanie nr 1 - dezynfekcja
| Nazwa i adres Wykonawcy…………………………….. | [7 empty] | Załącznik nr 2.1
Nr sprawy: 1/ŚDICZ/DCZP/2017/P
FORMULARZ CENOWY
Zadanie nr 1
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa, nr katalogowy i producent (podać nr strony ulotki i dokumentów rejestrowych w ofercie) | Opakowanie | Szacunkowa wielkość zamówienia na 24 miesiące | Cena jednost. netto | % Vat | Cena jednost. brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w postaci żelu na bazie etanolu (min 85%) bez zawartości fenolu i jego pochodnych. Zawierający składniki chroniące i pielęgnujące skórę – aloes, pantenol i glicerynę. Spektrum: B(Tbc), F,V(Noro, Rota) – 30 sek, V(HBV,HIV,HCV)-30 sek. |  | op. 500 ml | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Łągodny preparat myjący w postaci żelu z zawartością gliceryny, bez zawartości perfum, barwników i mydła naturalnego, do skóry wrażliwej. Nie podrażniający. Z możliwością stosowania jako żel do mycia ciała i włosów. |  | op. 500 ml | 1400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Preparat myjąco-dezynfekujący do dużych powierzchni na bazie QAV bez zawartości fenoli, chloru, substancji nadtlenowych, glukoprotaminy. Ze skutecznością mikrobóhjczą min. Na grzyby, bakterie, wirusy typu HIV, HBV, HCV w stężeniu 0,5 % z możliwością poszerzenia działania wobec wirusów: Rota, Vaccinia, Noro oraz Adeno. Możliwość zalewania suchych chusteczek - trwałość roztworu roboczego po nasączeniu - minimum 28 dni. |  | op. 6 l. | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Prepart do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu medycznego, powierzchni oraz endoskopów na bazie aktywnego tlenu, bez konieczności stosowania aktywatora. Działanie bójcze w stężeniu od 1 %, działanie wobec Cl. Difficile oraz Cl. Perfringers w czasie do 10 min. Stabilność roztworu 24 godzin. |  | op. 1,5 kg | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Emulsja pielęgnacyjna do skóry rąk zawierający wosk pszczeli i olejki pielęgnacyjne. |  | butelka 500 ml z pompką | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych, w formie piany, oraz małych i trudnodostępnych powierzchni, na bazie propanolu z QAV oraz glukoprotaminą o spektrum: Spektrum działania: B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno) w czasie do 5 minut. |  | butelka 0,75 l ze spryskiwaczem | 350 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Preparat do mycia i dezynfekcji na bazie aktywnego chloru w postaci tabletek. Spectrum B, F, V. S (Cl. Dificille) czas działania 15 minut.. Działanie sporobójcze od 1000 ppm. |  | tabletki op. 200 szt. | 350 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Sterylny gotowy do użycia roztwór służący do irygacji i nawilżania ran ostrych , przewlekłych i oparzeniowych.Zawierający Poliheksanidynę i betainę. |  | opakowanie 350 ml. | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych oraz małych i trudnodostępnych powierzchni na bazie propanolu z dodatkiem związków powierzchniowo czynnych o spektrum:B (włącznie z Tbc i MRSA), FiV (HIV,HBV,HCV oraz Vaccinia,Rota,Adeno o czasie działania do 1 min.). |  | butelka 1 l ze spryskiwaczem | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUMA: | 0 | 0 | 0
1) Poz. 6 i poz. 7 muszą pasować do dozowników łokciowych Dermados.
2) Oświadczamy że w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie elementy cenotwórcze wynikajace z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia.
………………………………………………………………………… (data i podpis Wykonawcy)

## zadanie nr 2 - dezynfekcja
| Nazwa i adres Wykonawcy…………………………….. | [6 empty] | Załącznik nr 2.2
Nr sprawy: 1/ŚDICZ/DCZP/2017/P
FORMULARZ CENOWY
Zadanie nr 2
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa, nr katalogowy i producent (podać nr strony ulotki i dokumentów rejestrowych w ofercie) | Opakowanie | Szacunkowa wielkość zamówienia na 24 miesiące | Cena jednost. netto | % Vat | Cena jednost. brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Gotowe do użycia rękawice antybakteryjne do mycia i dezynfekcji skóry rąk oraz ciała pacjentów bez użycia wody . |  | op. 10 szt. | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Gotowe do użycia czepki przeznaczone do mycia włosów , skóry głowy bez użycia wody. |  | 1 szt | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Preparat w postaci pianki przeznaczony do czyszczenia i pielęgnacji zanieczyszczonej skóry. Posiadający jako nośnik gaz. O właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybiczych. |  | 500 ml | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Alkoholowy bezbarwny preparat przeznaczony do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, iniekcjami, biopsjami, punkcjami. Preparat gotowy do użycia zawierający w składzie min. 70g/100g alkoholu. |  | 250 ml | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Preparat na bazie dichlorowodorku octenidyny do dezynfekcji błony śluzowej jamy ustnej u pacjentów z zaniedbanym stanem uzębienia i dziąseł. Preparat gotowy do użycia. |  | 250 ml | 160 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Preparat na bazie dichlorowodorku octenidyny do leczenia ran, odleżyn, owrzodzeń. Bezbarwny i bezbolesny w aplikacji |  | 20 ml | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Antybakteryjny preparat służący do mycia ciała i włosów bez zawartości mydła, zawierajacy dichlorowodorek octenidyny o naturalnym odczynie ph 5,5. |  | 1000 ml | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Preparat do dekontaminacji skóry, ran i błony śluzowej na bazie dichlorowodorku octenidyny |  | 250ml z atomizerem | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Preparat do dekontaminacji okolic cewki moczowej przed cewnikowaniem pęcherza moczowego |  | 30-40 ml | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Preparat w postaci chusteczek do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudnodostępnych na bazie alkoholu. Spektrum: / w tym TbC/, F, V (w tym HIV, HBV, HCV, Rota, Papova SV 40, Vaccina). |  | Tuba = 200 szt. | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Wkład uzupełniający=200szt. | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Preparat w postaci chusteczek do szybkiej dezynfekcji powierzchni metodą przecierania bez alkoholu i aldehydów do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu np. głowice ultradźwiękowe, sondy, plexi. Spektrum: B/ w tym TbC/, F, V (w tym HIV, HBV, HCV, Rota, Papova SV 40, Vaccina). |  | Tuba = 200 szt. | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Wkład uzupełniający=200szt. | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUMA: | 0 | 0 | 0
1) Oświadczamy że w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie elementy cenotwórcze wynikajace z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia.
………………………………………………………………………… (data i podpis Wykonawcy)

## zadanie nr 3 - dezynfekcja
| Nazwa i adres Wykonawcy…………………………….. | [6 empty] | Załącznik nr 2.3
Nr sprawy: 1/ŚDICZ/DCZP/2017/P
FORMULARZ CENOWY
Zadanie nr 3
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa, nr katalogowy i producent (podać nr strony ulotki i dokumentów rejestrowych w ofercie) | Opakowanie | Szacunkowa wielkość zamówienia na 24 miesiące | Cena jednost. netto | % Vat | Cena jednost. brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, gazik suchy + gazik nasączony70% alkoholem izopropylowym.gaziki w rozmiarze7x7cm |  | opakowanie po 50 zestawów | 340 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUMA: | 0 | 0 | 0
1) Oświadczamy że w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie elementy cenotwórcze wynikajace z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia.
………………………………………………………………………… (data i podpis Wykonawcy)

## zadanie nr 4 - dozowniki
| Nazwa i adres Wykonawcy…………………………….. | [7 empty] | Załącznik nr 2.4
| Nr sprawy: 1/ŚDICZ/DCZP/2017/P |  | Formularz cenowy
Zadanie nr 4
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa, nr katalogowy i producent (podać nr strony ulotki i dokumentów rejestrowych w ofercie) | Opakowanie | Szacunkowa wielkość zamówienia na 24 miesiące | Cena jednost. netto | % Vat | Cena jednost. brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11
1 | Bezdotykowy dozownik mydła w pianie z fabrycznie dostarczanymi bateriami gwarantującymi ciągłą pracę dozownika przez min. 5 lat. Dozownik przeznaczony do wkładów na mydło o poj. min.1200ml, dozowane w pianie. Minimalne wymiary dozownika wysokość: 26 cm, szerokość 14 cm, głębokość 10cm. Posiadający okna do kontroli poziomu preparatu: na górnej i przedniej ścianie dozownika Otwieranie dozownika za pomocą przycisków bądź dołączonego kluczyka. Możliwość montażu dozownika na taśmę dwustronną, dostarczoną razem z dozownikiem, lub przy użyciu otworów w tylnej ściance dozownika. |  | szt | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Dozownik przeznaczony do wkładów na mydło o poj. min.1200ml, dozowane w pianie. Minimalne wymiary dozownika wysokość: 26 cm, szerokość 14 cm, głębokość 10 cm. Posiadajacy okna do kontroli poziomu preparatu: na górnej i przedniej ścianie dozownika. Otwieranie dozownika za pomocą przycisków bądź dołączonego kluczyka. Możliwość montażu dozownika na taśmę dwustronną, dostarczoną razem z dozownikiem, lub przy użyciu otworów w tylnej ściance dozownika. |  | szt. | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Pianka do mycia rąk bez środków zapachowych, bez środków barwiących, stworzona do częstego mycia rąk o pojemności min. 1200 ml. Zaginanie się butelki wraz z zużyciem mydła. Wkad fabrycznie zamknięty, wymieniany razem z pompką dozującą w celu wyeliminowania ryzyka kontaminacji mydła dolewanego, odpowiadający dozownikowi w pozycji 1 Pakowany po 2 sztuki |  | op. | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Pianka do mycia rąk bez środków zapachowych, bez środków barwiących, stworzona do częstego mycia rąk o pojemności min. 1200 ml. Zaginanie się butelki wraz z zużyciem mydła. Wkad fabrycznie zamknięty, wymieniany razem z pompką dozującą w celu wyeliminowania ryzyka kontaminacji mydła dolewanego, odpowiadający dozownikowi w pozycji 2 Pakowany po 2 sztuki |  | op. | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Czyściwo perforowane w roli centralnego dozowania, do lekkich zabrudzeń.Chłonne, wytrzymałe, 1 -warstwowe w kolorze białym, wykonane z makulatury o wymiarach odcinka min. 19 x 35 cm. O gramaturze min. 25g/m2. Długość rolki min.200 m, Czyściwo dozownanie przez dozownik po jednym odcinku posiadające łatwo usuwalną gilzę w systemie smart core. Pakowane po 6 rolek. Wymagana karta techniczna wydana przez producenta potwierdzająca parametry papieru lub zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzajacego, ze dostarczane produkty odpowiadają wymaganiom Zamawiającego. Opakowanie zbiorcze 6 sztuk. |  | op. | 360 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Dozownik pasujący do czyściwa z poz. 5 Naścienny dozownik do ręczników centralnie dozowanych wykonany z poliwęglanu- pokrywa, ABS, poliamid oraz plastik K Resin.Dozownik o wymiarach min. 31,0 x 25,2 x 24 cm. Dozownik zawiera okienko umożliwiające kontrolę ilości wkładu. Dzięki specjalnej konstrukcji dozownik każdorazowo dozuje równy odcinek czyściwa o wymiarach min. 19,8 x 35 cm, dozujący zawsze po 1 listku. Dozownik zabezpieczający czyściwo przed przypadkowym zalaniem lub zabrudzeniem. |  | szt. | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Papier toaletowy centralnie dozowany w odcinkach pasujący do dozownikaw poz. nr 8. Papier toaletowy o długości min 207 metrów, perforacja min. co 18 cm. min. średnica rolki 19,9 cm. Szerokość odcinka minimum 13,4 cm. Papier koloru białego, 2-warstwowy, wykonany z celulozy i makulatury, gramatura min 2 x 16,5 g/m2. Rolka wyposażona w gilzę w systemie łatwo usuwalnym smart core. Wymagana karta techniczna wydana przez producenta potwierdzająca parametry papieru lub zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają wymaganiom zamawiającego. Opakowanie zbiorcze 6 sztuk. |  | op. | 280 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Dozownik z otworem w środkowej części dozownika, dostosowany do papiery toaletowego dozowanego po odcinku w systemie centralnego dozowania z poz. 6. Dozownik wykonany z materiały ABS i MABS. Minimalne wymiary dozownika: 26,9 x 26,9 x 15,6 cm. Dozownik wyposażony w metalowy zamek i metalowy kluczyk, posiadajacy dwie funkcje otwierania: przez kluczyk lub przez przycisk. |  | szt | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
1) Oświadczamy że w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie elementy cenotwórcze wynikajace z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia.
2) Poz. 3 musi pasować do dozowników Gojo LTX-12..
………………………………………………………………………… (data i podpis Wykonawcy)

## zadanie nr 5 - dozowniki i papi
| Nazwa i adres Wykonawcy…………………………….. | [7 empty] | Załącznik nr 2.5
| Nr sprawy: 1/ŚDICZ/DCZP/2017/P |  | Formularz cenowy
Zadanie nr 5
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa, nr katalogowy i producent (podać nr strony ulotki i dokumentów rejestrowych w ofercie) | opakowanie | Szacunkowa wielkość zamówienia na 24 miesiące | Cena jednost. netto | % Vat | Cena jednost. brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11
1 | Dozownik do mydła w płynie, biały o wymiarach min. 112x291x114mm |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Dozownik pasujący do papieru toaletowego o średnicy 19 cm w roli biały wymiary dozownika: 27,5 x 34,5 x 13,2 cm. Dozownik zamykany na metalowy zamek otwierany dwufunkcyjnie: za pomoca metalowego kluczyka lub za pomocą przycisku. Dozownik wykonany z materiału wandaloodpornego ABS i MABS |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Dozownik do ręczników papierowych typu zz, biały, otwierany z boku, o wymiarach 29,1 x 33,2 x 13,5 cm. Dozownik zamykany na metalowy zamek otwierany dwufunkcyjnie: za pomoca metalowego kluczyka lub za pomocą przycisku. Dozownik wykonany z materiału wandaloodpornego ABS i MABS |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Dozownik łokciowy na mydło, kremy ochronne, dezynfekcję |  | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Papier toaletowy szary 1-warstwowy wykonany z makulatury, średnica 19cm , pakowany w pakietach po 12 szt, szerokość 9,5 cm. Długośc roli 120 m |  | op. | 700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Ręcznik szary ZZ 25x23cm, 1 -warstwowy pakowany po 4000 szt (20x200), 20 szt./opak. |  | op. | 800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Recznik papierowy kuchenny na rolce , min. dwu -warstwowy, perforowany poprzecznie z dużą absorbcją wody. Pakowany po 2 szt. |  | op. | 72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
1) Oświadczamy że w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie elementy cenotwórcze wynikajace z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia.
………………………………………………………………………… (data i podpis Wykonawcy)
W cenie usługi zawarte są wszystkie koszty niezbędne do realizacji zadania/ z pominięciem ceny za materiały/
………………………………… Data i podpis Wykonawcy

## zadanie nr 6 - koncentraty
| Nazwa i adres Wykonawcy…………………………….. | [7 empty] | Załącznik nr 2.6
| Nr sprawy: 1/ŚDICZ/DCZP/2017/P |  | Formularz cenowy
Zadanie nr 6
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa, nr katalogowy i producent (podać nr strony ulotki i dokumentów rejestrowych w ofercie) | opakowanie | Szacunkowa wielkość zamówienia na 24 miesiące | Cena jednost. netto | % Vat | Cena jednost. brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11
1 | Koncentrat czyszczący do sanitariatów. Posiada znakomite właściwości czyszczące. Usuwa kamień z wody i moczu, przy codziennym stosowaniu. Daje świeży zapach i wysoki połysk. Przeznaczony do wszystkich powierzchni przedmiotów znajdujących się w pomieszczeniach sanitarnych. Idealny do podłóg, drzwi, ścian, umywalek i prysznicy. pH: 0,9-1,5 (100%). Skład: >5 -<15% niejonowe związki powierzchniowo czynne, 10-30 % kwas amidosiarkowy (VI), 10-25 % etoksylowany alkohol tłuszczowy>5EO, kwas cytrynowy 1-3%. Wydajność 1 l koncentratu – 1000 l roztworu roboczego.Produkt barwiony. Opakowanie butelka 1 litr. |  | szt. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kostka toaletowa z koszyczkiem, czyści, odświeża, działa przeciwbakteryjnie. Wyjątkowo trwała wystarcza na 500 spłukań. Opakowanie kostka + koszyczek. |  | szt. | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Krem do rąk poj 100ml. Skład: Aqua, Paraffinum Liquidum, Octyl Palmitate, Glycerin, Sorbitan Oleate, Polyglyceryl-3 Ricinoleate, Lactic Acid, Magnesium Sulfate, Ascorbyt Palmitate, Glyceryl Oleate, Glyceryl Laurate, Arachis Hypogaea, Tocopherol, Citric Acid, Methylparaben, Propylparaben, Parfum. |  | szt. | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Mleczko do czyszczenia 1/2l |  | szt. | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Mleczko do czyszczenia mebli, w opakowaniu 250 ml. Jednocześnie polerujące i czyszczące, dobrze maskujące rysy na meblach drewnianych. |  | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Mydło w płynie antybakteryjne 5l |  | szt. | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Płyn - skoncentrowany do czyszczenia, dezynfekcji. Doskonale zmywający i dezynfekujący, skuteczny wobec grzybów i bakterii,Preparat zawierający 4,5 % aktywnego chloru. Posiadający atesty PZH, Pozwolenia Ministra Zdrowia, spełnia wymagania HACCP. Opakowanie 5kg. |  | szt. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Płyn do mycia naczyń w koncentracie o zapachu cytrynowym lub miętowym, opakowanie 5L |  | szt. | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Płynny środek do maszynowego mycia naczyń,likwidujący trudne do usunięcia zabrudzenia z białka tłuszczu, kawy i herbaty. Przeznaczony do wody twardej. Zalecane dozowanie od 1 do 2 g/l. pH:13 do 14 /100%/. Skład: wodorotlenek sodu: 10-20%, sekwetranty/substancje pomocnicze 1-5% .Opakowanie kanister +/- 12kg |  | szt. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Preparat do mycia i konserwacji mebli. Składający się z mieszaniny anionowych i niejonowych związków powierzchniowo czynnych oraz substancje konserwujące i kompozycje zapachowe. PH – 8,5 Opakowanie pojemności 0,5L. z atomizerem. |  | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Preparat w koncentracie do silnych zabrudzeń z kamienia i rdzy, opakowanie o poj. 1L ; PH koncentratu = 1 |  | szt | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Proszek do czyszczenia kuchni, łazienki i WC. Bardzo delikatny, nie rysuje powierzchni. Zawiera nowoczesną formułe OXY . Opakowanie 500 g. Zawiera nowoczesna formuła OXY. Opakowanie 500g. |  | szt. | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Koncentrat do usuwania osadów mineralnych ze zmywarek, bemarów, kotłów. Zawierający substancje chroniące powierzchnie przed korozją. Zalecane stężenie: 5-10%, pH: 0,2-0,5% [Stęż. (%w/w): 100%]. Skład: kwas fosporowy 10-25%, kwas azotowy 5-20%, alkiloetoksy propoksylany 1-5%, niejonowe związki powierzchniowo czynne <5%. Opakowanie 5L |  | op. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Silny środek myjący do czyszczenia sanitariatów, o długotrwałym, świeżym zapachu. Skuteczny w usuwaniu kamienia moczowego, osadu wapniowego oraz rdzy. Przyjazny dla czyszczonych powierzchni doskonały zarówno do mycia codziennego jak i gruntownego. Przeznaczony do wszystkich powierzchni odpornych na działanie substancji kwasowych. Zalecane stężenie: 1-2%. pH: min. 0,5 do 1 (100%). Min. skład: <5% niejonowe związki powierzchniowo czynne, 5-10 % kwas amidosiarkowy (VI), 1-2,5 % etoksylowane alkohol tłuszczowy >5EO. Zawierający substancje zapachowe. Opakowanie 5l |  | op. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Środek do mycia i pielęgnacji posadzek o właściwościach zwilżających. Do czyszczenia powierzchni podłóg z codziennych zabrudzeń oraz środek posiadający niskie właściwości pieniące. Zawiera polimery rozpuszczalne w wodzie, zabezpieczając powłokę podłogi na narastanie zabrudzeń. Środek nie podlega przepisom CLP dotyczącym etykietowania, co oznacza brak wymagań dotyczących stosowania środków ochrony osobistej. Produkt posiada certyfikat Eco-Label. Certyfikowany wg normy DIN 18032. Zalecane stężenie roztworu roboczego: 0,25-0,5%. Skład: alcohol ethoxylate ≥3 - <5%, alkilosulfobursztyniany ≥3 - <5%, alkohol etylowy ≥1 - <2.5%, niejonowe środki powierzchniowo czynne >5 - ≤15%, anionowe środki powierzchniowo czynne <5%, mydło, pH 8,9-9,9 100%.. Opakowanie butelka 1L |  | szt. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Środek nabłyszczający do płukania naczyń w zmywarkach przemysłowych. Przeznaczony do wody twardej. Zalecane dozowanie od 0.2 do 0.4g/L.pH: 6 do 7 /100%/.Skład: >5-<15% niejonowe związki powierzchniowo czynne,oraz konserwant:glutaral,etoksylowany alkohol tłuszczowy=/<5 i =5EO: 5-10%,alkohole etoksylowane: 2-5%. Opakowanie kanister 10kg |  | op. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Skoncentrowany środek do mycia powierzchni ogólnych i szklanych o właściwościach zwilżających. Do wszystkich powierzchni zmywalnych /glazura, meble, powierzchnie laminowane, lamperie etc., (w tym do powierzchni błyszczących /szyby, lustra, przeszklenia). Zawierający alkohol i aktywne składniki ułatwiające czyszczenie powierzchni i podłóg, szczególnie powierzchni błyszczących, bez pozostawiania smug. Środek nie podlega przepisom CLP dotyczącym etykietowania, co oznacza brak wymagań dotyczących stosowania środków ochrony osobistej. Produkt posiada certyfikat Eco-Label.Stężenie roztworu roboczego: 0,25-0,5% Skład: anionowe środki powierzchniowo czynne ≤5%, alkilosulfobursztyniany ≥1 - >2,5%, alkohol etylowy ≥5 - <10%, pH koncentratu 6,3 do 7,3. Środek barwiony. Opakowanie butelka 1L. | brial | op. | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
1. Do wszystkich produktów Zamawiający wymaga dostarczenia aktualnych kart charakterystyki i kart technicznych produktów wystawionych przez producenta środków potwierdzających zgodność produktów z SIWZ.
2. Do produktów z pozycji 1,15,17 Zamawiający wymaga na czas trwania umowy dostarczenia bezpłatnie 30 szt. Przepływowych systemów dozujących, wykonanych z ABS umożliwiających podłączenie 4 preparatów (wersja na 2 butelki i 2 wiadra) z dozowaniem w stężeniu od 0,1%.
3. Dodatkowo do produktów z pozycji 1,15,17 Zamawiający wymaga użyczenia na czas umowy 90 szt. zamykanych na klucz pojemników kompatybilnych z systemem dozującym, na 1L butelki z koncentratem z w/w produktów, uniemożliwiające dostęp do preparatu osobom postronnym. 1 pojemnik na 1 butelkę. Zamknięte pojemniki nie mogą zasłaniać dolnej części butelek z koncentratem, umożliwiając tym samym ocenę ilość środka w butelce bez konieczności otwierania pojemników.
4. Systemy dozujące i pojemniki na koncentraty będą dostarczone i zamontowane przez wykonawcę we wskazanych przez zamawiającego miejscach w terminie 14 dni przedmiotu zamówienia.
5. Do pozycji 1 i 17 Zamawiający wymaga dostarczenia po 30 butelek 650ml z atomizerem z regulacją strumienia, opisanych sitodrukiem
6. Do produktów z pozycji 9 i 17 Zamawiający wymaga na czas trwania umowy dostarczenia, zamontowania i serwisowania bezpłatnie 10. szt. dozowników automatycznych, elektrycznych, dwuskładnikowych, zasilanych 12 volt i 230 volt
7. Wykonawca , którego oferta w toku postępowania zostanie wybrana za najkorzystniejsza zobowiazany jest do przeprowadzenia w siedzibie zamawiającego, po podpisaniu umowy szkolenia produktowego dla personelu z zakresu bezpiecznego i skutecznego używania zaoferownych środków i systemów dozujących oraz szkoleń przypominajacych na rządanie zamawiającego w trakcie realizacji umowy.
8. Wykonawca , którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą w toku postępowania dostarczy 40 szt. zalaminowanych planów higieny dotyczących postępowania z preparatami.
9. Preparaty z pozycji 1,9,13,14,15,17 muszą być kompatybilne i pochodzić od jednego producenta
10. Zamawiający wymaga przeprowadzania przeglądów serwisowych dozowników, potwierdzonych odpowiednim raportem min. 1 raz na pół roku
11. Wykonawca zapewni do wszystkich zamontowanych systemów dozujacych opieke serwisową na każde wezwanie zamawiającego.
12. W przypadku wątpliwości co do zgodności złożonych ofert z SIWZ, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania wykonawców do dostarczenia dokumentów lub prezentacji środków i systemu dozującego w siedzibie zamawiającego.
………………………………… Data i podpis Wykonawcy

## zadanie nr 7 - mopy
| Nazwa i adres Wykonawcy…………………………….. | [7 empty] | Załącznik nr 2.7
| Nr sprawy: 1/ŚDICZ/DCZP/2017/P |  | Formularz cenowy
Zadanie nr 7
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa, nr katalogowy i producent (podać nr strony ulotki i dokumentów rejestrowych w ofercie) | opakowanie | Szacunkowa wielkość zamówienia na 24 miesiące | Cena jednost. netto | % Vat | Cena jednost. brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11
1 | Kij aluminiowy 145 cm, o średnicy 23mm, z uchwytem górnym wykonanym z polipropylen i nakładką antypoślizgową z TPE. |  | szt | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Mop o wym 40 cm mocowany taśmowo do uchwytu, kompatybilny z zamawianą podstawką mopa, umożliwiająca bezdotykowe płukanie i namaczanie.. Waga mopa - 87 cm , wykonany z 70% mikrowłókno poliestrowe, 30% poliester i obszyciem tylnym z 100% poliestru. Mop o wyjątkowo twardych włóknach ciętych do zeskrobywania silnie przywartych zanieczyszczeń z posadzek o wyraźnej teksturze/szorstkich/profilowanych. Mop z wszytymi lamelkami do kodowania kolorystycznego. |  | szt | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Nakładka bawełniana z dodatkiem włókien mikrofazowych (poliester, bawełna, wiskoza, poliester-mikrofaza), mocowana taśmowo do uchwytu, kompatybilna z zamawianą podstawką mopa, umożliwiająca bezdotykowe płukanie i namaczanie. Gwarantowana wytrzymałość, bez zmiany właściwości materiału, po co najmniej 400 cyklach prania przeprowadzonych w profesjonalnej pralnicy, w temperaturze 95°C. Wytrzymała na środki dezynfekcyjne zarejestrowane do prania bielizny szpitalnej. Utrata wagi po 400 cyklach winna być nie większa niż 10%. Waga mopa 130g ± 10 gr, chłonność mopa 340ml ± 10%. |  | szt. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Dwufunkcyjna, kieszeniowo - taśmowa ( taśmy powinny być wsuwane) podstawa do mopa płaskiego o długości od 39 do 40 cm, szerokości 10 cm, waga 490 g ± 10%. Podstawa mopa powinna cechować się łatwością utrzymania wysokiego stanu higienicznego (mało załamków i miejsc trudnodostępnych), łączyć się przegubowo z drążkiem, być wykonana z odpornego na odkształcenia i zarysowania tworzywa sztucznego. Podstawa powinna składać się na płasko, tj. obydwa ramiona muszą do siebie przylegać całą swoją powierzchnią. Mechanizm pozwalający na składanie się uchwytu powinien być łatwy w użyciu, trwały a elementy metalowe takie, jak sprężynki i sworznie wykonane ze stali nierdzewnej. Uchwyt powinien być odporny na proces sterylizacji parowej w autoclav’ie o parametrach: 121°C i 1 atm. |  | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Wiaderko 25L do systemu Ultraspeed pasujące do wózka do sprzątania |  | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Wiadro o pojemności 15 l, z podziałką, oznaczone dla rozróżnienia klipsem do kodowania kolorystycznego w kolorze czerwonym lub niebieskim do wyboru przez Zamawiającego |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Prasa i wyciskarka mogą być używane z 15 i 25 litrowym wiadrem UltraSpeed, - specjalny uchwyt na prasie i wyciskarce dla wygodnego mocowania kija. |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Wózek do sprzątania 2- wiaderkowy, wykonany z tworzywa sztucznego łatwego do utrzymania w czystości i odpornego na procesy dezynfekcji termiczno – chemicznej; wyposażony w system dwuwiaderkowy, składający się z 2 wiader o pojemności 15 - 25 l., skalowanych wewnątrz, oraz prasy szczękowej, przystosowanej do pracy z mopami 40 cm. z wymiennym wkładem; wyposażony w uchylną pokrywę worka na odpady / brudne mopy; ramę na worek na odpady / brudne mopy, umożliwiającą zakłądanie worka o pojemności 70l., lub dwóch o pojemności 35 l., zintegrowaną z uchwytem do prowadzenia wózka; pasujący do systemu UltraSpeed |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
1) Oświadczamy że w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie elementy cenotwórcze wynikajace z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia.
………………………………………………………………………… (data i podpis Wykonawcy)
W cenie usługi zawarte są wszystkie koszty niezbędne do realizacji zadania/ z pominięciem ceny za materiały/
………………………………… Data i podpis Wykonawcy

## zadanie nr 8 - ścierki
| Nazwa i adres Wykonawcy…………………………….. | [7 empty] | Załącznik nr 2.8
| Nr sprawy: 1/ŚDICZ/DCZP/2017/P |  | Formularz cenowy
Zadanie nr 8
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa, nr katalogowy i producent (podać nr strony ulotki i dokumentów rejestrowych w ofercie) | opakowanie | Szacunkowa wielkość zamówienia na 24 miesiące | Cena jednost. netto | % Vat | Cena jednost. brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11
1 | Fartuch foliowy 100 szt. w op. |  | op. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Gąbka do szorowania z padem o wym.7 x 15cm Wym.: 7x15cm |  | szt. | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kij ze szczotką do WC |  | szt | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kostka toaletowa z koszyczkiem, czyści, odświeża, działa przeciwbakteryjnie. Wyjątkowo trwała wystarczająca na min. 500 spłukań. Opakowanie kostka + koszyczek. |  | szt | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Kosz pedałowy 15l, okrągły |  | szt | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Prostokątna, plastikowa miska 14L ,do uniwersalnego zastosowania |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Pasta BHP - opak 500 g |  | szt. | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Płytka na owady |  | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Proszek do prania białego i kolorowego. Opakowanie o 3 kg. |  | szt | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Wygodne naturalne rękawice lateksowe o długości 305 mm kat. CE 1. Bawełniana wyściółka wewnętrzna zapewniająca komfort użycia Rozmiar S,M, L |  | para | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Rękawice robocze nylonowo- nitrylowe wykonane z nylonu, zakończone ściągaczem, część chwytna powlekana nitrylem, który zwiększa odporność na smary i oleje. Nadają się do wykonywania prac precyzyjnych, ponieważ zapewniają dobre czucie trzymanego przedmiotu. Wykazują się dużą elastycznością i wytrzymałością. Odporne na przetarcia. Dostępne rozmiary: S-7, M-8, L-9, XL-10. Kolory: biały z szarym lub szary z czarnym. |  | para | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Szczotka do kaloryferów |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Szczotka do pajęczyn + kij teleskopowy o dł. min. 450 cm |  | szt | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Szczotka do szorowania rąk , dwustronna plastikowa z uchem |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Szczotka domowa o min. 28,5 cm + kij drewniany min. 120 cm; drewniana, lakierowana, włosie mieszane |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Szczotka ryżowa na kiju |  | szt | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Ściereczka ostra do naczyń Pakiet - 25szt. |  | op. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Ścierka niebieska z mikrowłókien (mikrofazy), posiadająca dobre właściwości czyszczące bez pozostawiania smug i kłaczków. Brzegi ścierki trwale wykończone. Ścierka wykonane w 100% z materiału syntetycznego ( mieszanki włókien poliestru i poliamidu) o wymiarach nie mniejszych niż 40 x 40 cm, cechująca się: odpornością na rozerwanie, dobrym wchłanianiem kurzu, absorpcją wody na poziomie 400% wagi lub wyższym. Wytrzymała na środki dezynfekcyjne zarejestrowane do prania bielizny szpitalnej. Posiadająca dobre właściwości czyszczące bez pozostawiania smug i kłaczków, cechująca się wysokimi zdolnościami do zbierania zarodników bakteryjnych (Pseudomonas aeruginosa i Staphylococcus ureus) z czyszczonej powierzchni (min 99,92% z neutralnym środkiem myjącym, stosowanym w stężeniu 1% i ilości cieczy roboczej nie większej niż 40ml na ścierkę, czyszcząc powierzchnię wykonaną z PCW). |  | szt | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Ścierka do podłóg o wymiarach 60 x 70 cm i gramaturze 280g./m2 o Wykonana z 55% bawełna oraz 45% włókna syntetyczne. Ścierka ma wyjątkową przyczepność do szczotki do szorowania oraz oobre właściwości czyszczące i chłonność wody. Miękka w dotyku i łatwa do wykręcania i spłukiwania. |  | szt | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Ścierka gospodarcza, w kolorze niebieskim, różowym, żółtym i zielonym, op. - 100 szt., wymiary min.: 34x38cm. Ścierki wytwarzone ze 100% włókniny wiskozowej. Nadające się przede wszystkim do prac porządkowych: mycia, czyszczenia, usuwania kurzu. |  | op. | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Tablica ostrzegawcza z napisem "Uwaga ślisko" i znakiem ostrzegającym przed psadzką o wymiarach 52x31x19 cm w kolorze żółtym , wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego , składana. Wyposażona w daw uchwyty: plastikowy i aluminiowy.Stabilna, łatwa do rozkładania i przenoszenia. |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Wiadro plastikowe o poj. 10l z plastikowym uchwytem |  | szt | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Zmiotka z szufelką, plastikowa |  | szt | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Razem | 0 | 0 | 0
1) Oświadczamy że w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie elementy cenotwórcze wynikajace z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia.
………………………………………………………………………… (data i podpis Wykonawcy)

## zadanie 9 - worki do odkurzacz
| Nazwa i adres Wykonawcy…………………………….. | [7 empty] | Załącznik nr 2.9
| Nr sprawy: 1/ŚDICZ/DCZP/2017/P |  | Formularz cenowy
Zadanie nr 9
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa, nr katalogowy i producent (podać nr strony ulotki i dokumentów rejestrowych w ofercie) | opakowanie | Szacunkowa wielkość zamówienia na 24 miesiące | Cena jednost. netto | % Vat | Cena jednost. brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11
1 | Worki do odkurzacza Amica Breva UM 1041 op. Min. 5 szt. |  | opak. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Worki do odkurzacza Philips Power Life FC8458/91 op. Min. 5 szt. |  | opak. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Worki do odkurzacza ZELMER ,,ELF" op. Min. 5 szt. |  | opak. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Worki do odkurzacza Phillips Performer Pro Eco op. Min. 5 szt. |  | opak. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Worki do odkurzacza Zelmer Voyager Twix 01ZO14 SK op. Min. 5 szt. |  | opak. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0
1) Oświadczamy że w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie elementy cenotwórcze wynikajace z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia.
………………………………………………………………………… (data i podpis Wykonawcy)