Opis przedmiotu zamówienia

| Pełna nazwa aparatu | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Dystrybutor - Oferent | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

| LP | Opis | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do znieczulania A5 z modułem gazowym (tryby: VCV, PCV, CPAP/PS, SIMV-PC, SIMV-VC, PCV-VG, Manual, ACGO, pętle oddechowe); kolorowy ekran dotykowy 15.6"; układ okrężny pacjenta wielorazowego użytku, wbudowany ssak inżektorowy, niezależny przepływomierz O2, przewody ciśnieniowe z końcówkami AGA; reduktory (O2, N2O); aktywny system odciągu gazów, ramię GCX do kardiomonitora; AG - moduł gazowy: O2/CO2/N20/AA; ekonometr uMEC 150 Pro - kompaktowy monitor pacjenta, EKG,NIPC,SpO2,2T,2xIBP,C.O.; kolorowy, pojemnościowy ekran dotykowy LCD 15.6"; wyposażenie: przewód EKG z gniazdami do 3 lub 5 końcówek EKG, komplet 5 końcówek EKG z klipsami, przewód połączeniowy do czujników SPO2, czujnik SPO2 na palec, rura połączeniowa do mankietów, mankiet średni dla dorosłych; akumulator Li-ion (2.6 Ah), pamięć 2GB; aplikacje kliniczne: GCS, EWS, 24-godzinna statystyka EKG; wyjście sygnału analogowego, synchronizacji defibrylacji, VGA | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Moduł przewodnictwa nerwowo-mięśniowego (NMT); wyposażenie: Zestaw akcesoriów do modułu NMT: przewód główny, przewód połączeniowy czujnika, przewód połączeniowy do elektrod stymulacyjnych, czujnik akceleromiograficzny, op. 10 szt. jednorazowych elektrod; wielorazowa opaska mocująca czujnik na kciuku |  |  |  |  |  |