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Załącznik nr 9 do SWZ – opis przedmitu zamówienia

34/BUD N/DCZP/2026
Zakres prac obejmuje w szczególności: 
1. Roboty wykończeniowe i remontowe:
1) malowanie gabinetów i korytarzy farbą odporną na ścieranie (ok. 1050 m²),
2) wykonanie lamperii z farb lateksowych lub akrylowych do wysokości 2 m (ok. 357 m²),
3) gruntowanie ścian i sufitów (ok. 1473 m²), 
4) uzupełnianie ubytków oraz renowacja pęknięć ścian z zastosowaniem siatki lub taśmy, 
5) zabezpieczenie pomieszczeń folią i taśmą przeciwpyłową, 
6) wykonanie wykończeń naroży oraz akrylowanie połączeń. 

2. Roboty instalacyjne i techniczne:
1) wykonanie bruzd pod instalacje elektryczne, 

2) wymiana przewodów instalacji elektrycznej, 

3) wymiana gniazd wtykowych, 

4) wymiana opraw oświetleniowych, 

5) modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, 

6) wymiana armatury sanitarnej (umywalki, sedesy, armatura). 

3. Roboty posadzkowe i okładzinowe:
1) wymiana podłóg, 

2) wymiana płytek podłogowych, 

3) wymiana płytek w łazienkach i gabinecie zabiegowym. 

4. Dostosowanie obiektu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami:
1) dostosowanie sanitariatów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, 

2) montaż odbojnic ściennych w korytarzach i gabinetach. 

5. Modernizacja ciągów komunikacyjnych:
1) demontaż istniejących schodów klatki schodowej, 

2) wykonanie nowych schodów i balustrad, 

3) poprawa bezpieczeństwa komunikacji. 

6.Remont elewacji obejmuje:
1) usunięcie uszkodzonych tynków, 

2) wykonanie hydroizolacji cokołu, 

3) oczyszczenie i przygotowanie podłoża, 

4) wykonanie warstw tynkarskich elewacji, 

5) montaż elementów zabezpieczających narożniki, 

6) uporządkowanie elementów instalacyjnych na elewacji. 


