Załącznik 6 do SIWZ

Nr sprawy: 16/REMS/SZPOZ/2008

Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot Zamówienia:

„Przebudowa i remont sanitariatów w budynku administracji Specjalistycznego Zespołu Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej, ul. Wybrzeże. J.C. Korzeniowskiego 18, Wrocław”.
2. Zamawiający: Specjalistyczny Zespół Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej

ul. Wybrzeże J. C. Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław
3. Obiekt: Budynek Administracji SZPOZ
4. Rodzaj robót objętych Zamówieniem:
1) Zakres robót obejmuje roboty adaptacyjne polegające na przebudowie pomieszczeń sanitariatów
2) Roboty adaptacyjne mają na celu remont i przebudowę pomieszczeń sanitariatów
3) Roboty adaptacyjne dotyczą poszczególnych pomieszczeń zgodnie dokumentacją
5. Całość robót   obejmuje następujące branże:

1) budowlana:  roboty rozbiórkowe, roboty murowe, tynki, posadzki , roboty z gipsu, okładziny  ścian i podłóg, roboty malarskie, roboty stolarskie, roboty ślusarskie, montaż stolarki,  
2) instalacyjna sanitarna
3) instalacyjna elektryczna
6. Szersza charakterystyka robót zawarta jest w dokumentacji   - w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot - wykaz patrz dalej.
7. Lokalizacja i zakres robót w budynku:

1) Pomieszczenia podlegające remontowi i przebudowie w ramach Zamówienia są zlokalizowane w budynku administracji SZPOZ
2) Dokumentacja przedmiarów i SST objętych przedmiotem Zamówienia - Załącznik 6a do SIWZ
8. Uwaga: Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego decydują w kolejności przedmiary, specyfikacje techniczne.

9. Uwarunkowania dodatkowe dla robót objętych Zamówieniem:
1) obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy patrz Projekt Umowy w Załączniku 2 do SIWZ
2) ponieważ roboty objęte Zamówieniem odbywać się będą w czynnym i użytkowanym obiekcie nie mogą one zakłócać pracy w pomieszczeniach pozostających poza rejonem robót; godziny robót hałaśliwych należy uzgodnić z Zamawiającym.

3) Wykonawca winien zwrócić szczególną uwagę na należyte i zgodne z przepisami oznakowanie i wygrodzenie terenu robót i dróg transportu.
10. Termin realizacji Zamówienia:

Zakończenie realizacji robót budowlanych/remontowych  ma nastąpić 31.12.2008 r.
