SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – ZWIĄZANYCH Z REMONTEM BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIEŃ.
WYB. J. CONRADA KORZENIOWSKIEGO 18

51-129 WROCŁAW
CZĘŚĆ OGÓLNA
1.     Wstęp.
1.1.
Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem budynku 
WOJEWÓDZKIGO OŚRODEKA TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIEŃ 
Wybrzeże J.Conrada Korzeniowskiego 18
51-129 Wrocław
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.2.
Zakres robót objętych specyfikacją.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie w/w remontu, którego zakres określa przedmiar robót .
W zakres robót określają n/w szczegółowe specyfikacje techniczne:
B.001.01. Rozbiórki
B.002.01. Roboty malarskie
B.003.01. Montaż stolarki otworowej
1.3.
Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji zgodne są z Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót i odpowiednimi przepisami, aprobatami i atestami.
1.4.
Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania zgodnego z ustaleniami z Zamawiającym, przedmiarem robót oraz ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami nadzoru inwestorskiego.
1.5.
Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robót, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
1.6.
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie wykonywania robót wykonawca będzie:
-   podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikać będzie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
1.7.
Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.8.
Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

1.9. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.
1.10.Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.
Sprzęt
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z oferta wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji budowy i SST. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy ( jakości robót ) zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
3.
Transport.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych dojazdach do terenu budowy oraz na terenie budowy.
4.
Wykonywanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z SST. Sprawdzenie robót przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie i SST oraz wskazanych normach państwowych i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca.

5.   Kontrola jakości robót
Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonywaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobrania próbek, badań materiałów robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji, SST i normami oraz wytycznymi. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi wykonawca. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju badania, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów i zapewniona mu będzie wszelka pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiałów celu dokonania kontroli jakości.
6.   Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
a.
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
b.
techniczne deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:
· Polską Normą lub

· aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a

Dla każdej partii dostarczonych materiałów wykonawca będzie posiadać w/w dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych wymagań będą odrzucone.
7.   Dokumenty budowy.
7.1. Dziennik budowy – dziennik budowy będzie prowadzony w okresie od przekazania terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenia dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą technika w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Dołączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy - kierownika budowy i inspektora nadzoru.


7.2. Dokumenty laboratoryjne- dzienniki laboratoryjne(o ile zajdzie konieczność prowadzenia), deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, kontrolne wyniki badań. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Powinny być udostępnione na każde życzenia Inspektora nadzoru inwestorskiego.
7.3. Pozostałe dokumenty budowy:
-
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
· protokoły odbioru robót,
· protokoły z narad i ustaleń,
· korespondencję na budowie.
7.4.
Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty budowy będą przechowywane przez wykonawcę na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek dokumentów budowy spowoduje konieczność jego odtworzenia w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie
dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawione do
wglądu na życzenie zamawiającego.
8.0. Odbiór robót.
W zależności od ustaleń odpowiednich SST roboty podlegają następującym etapom odbioru:
· odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

· odbiorowi częściowemu
· odbiorowi wstępnemu,
· odbiorowi końcowemu
Dokumenty odbioru końcowego:
· projekt budowlany powykonawczy

· dziennik budowy
· atesty jakościowe wbudowanych materiałów

· protokoły prób i badań

· wykaz wbudowanych urządzeń wraz z instrukcjami obsługi

· wykaz przekazanych kluczy

· oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane prawem budowlanym

9.0. Dokumenty odniesienia.
Obowiązującymi dokumentami w realizacji kontraktu są:
· umowa z Zamawiającym
· prawo budowlane z rozporządzeniami

· obowiązujące i powołane normy
· aprobaty techniczne
· ustalenia i uzgodnienia na budowie

B.001.01 ROZBIÓRKI
CPV 45111220-6; 45110000-1
1.
Wstęp.
1.1.
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych wraz z transportem na wysypisko i kosztami przyjęcia na wysypisku.
1.2.
Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.
Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. W zakres tych robót wchodzą:
· demontaż stolarki – drzwiowej,

· rozebranie ścian i ścianek działowych,
2.
Materiały.
Dla robót wg. B.001.01 materiały podstawowe nie występują.
3.
Sprzęt.
Do robót rozbiórkowych może być użyty dowolny sprzęt, należy jednak stosować tylko te maszyny i narzędzia, których użycie nie spowoduje dodatkowych uszkodzeń i nie będzie przenosić drgań czy uderzeń na konstrukcję budynku.
4.
Transport.
Elementy z rozbiórki mogą być przewożone samochodami skrzyniowymi lub
samowyładowczymi
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed utratą stateczności
( spadaniem i przesuwaniem).



5.
Wykonanie robót
5.1.
Roboty przygotowawcze.
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wyznaczyć miejsce składowania elementów z rozbiórki. Teren wygrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP.
5.2.
Roboty rozbiórkowe.
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r ( Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
6. Kontrola jakości robót. 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1 do 5.2.
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: jednostki podane w przedmiarach robót.
8. Odbiór robót. 
Wszystkie roboty objęte B.001.01 podlegają zasadom odbioru robót zaniechanych.
9. Podstawa płatności. 
Zapłata za wykonane roboty zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.
B. 002.01   ROBOTY MALARSKIE
CP V 45442100-8
1.0    Materiały
.
1.1.   Materiały do malowania:
Do malowania wnętrz budynków mogą być stosowane:
A.

farby dyspersyjne, które powinny odpowiadać wymaganiom normy
PN-C-81914:2002,
B.
farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, które powinny odpowiadać
wymaganiom normy PN-C-81901:2002
C.
środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat
technicznych.
D.
kolorystykę każdorazowo uzgadniać z Zamawiającym 
E.
należy przewidzieć malowanie pomieszczeń w odcieniach pastelowych.
1.2   Kontrola materiałów
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w
p. 1.1,
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
· czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednią norma lub aprobatą techniczną,

· termin przydatności do użycia podany na opakowaniu,

· wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie . Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę.
2.0     Sprzęt
Roboty można wykonywać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych.
3.0     Transport
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiadra wg PN-EN-13090-2:2002 i przechowywane w temperaturze pow.+5°C.

4.0 Wykonanie robót
4.1 Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie
4.2 Podłoże pod malowanie stanowią:
·
tynk cementowo-wapienny,
·
tynk gipsowy,
Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie są następujące:
1.
Tynki zwykłe:
a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-0100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń. Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie;
b) tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą . Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawa, a elementy metalowe zabezpieczyć antykorozyjnie.
2.
Elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu, rdzy i plam
tłuszczu.
4.2.      Przygotowanie podłoży
W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami przedstawionymi w p. 4.1 należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby mające na celu usunięcie tych niezgodności. Po usunięciu niezgodności należy przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży, a wyniki kontroli należy odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.
4.3
Warunki prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone:
- w temperaturze powyżej 25°C , z dodatkowym zastrzeżeniem , aby temperatura podłoża nie była wyższa niż 20°C.
Prace malarskie ( zabezpieczenia antykorozyjne) na podłożach stalowych prowadzić należy przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację.
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od otwartych źródeł ognia.
4.4
Wykonanie robót malarskich wewnętrznych
Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania
podane w p. 4.1, a warunki wymagania punktu 4.3
Podłoża powinny być oczyszczone i przygotowane w zależności od stosowanej farby i żądanej jakości robót.
Pierwsze malowanie należy wykonać po:
·
całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, wentylacji, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych ( biały montaż ) oraz
armatury oświetleniowej ( gniazdka ,wyłączniki, lampy itp. ),
·
wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,
·
całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki,
Drugie malowanie można wykonać po:
·
wykonaniu tzw. białego montażu,
·
ułożeniu posadzek z przybiciem listew przyściennych i cokołów
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby.
Elementy budynku, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłaniać przed zabrudzeniem farbami.
5.0 Kontrola jakości
5.1 Kontrola podłoży pod malowanie
Kontrole podłoży pod malowanie w zależności od ich rodzaju należy wykonywać w następujących terminach:
·
po otrzymaniu protokółu z ich przyjęcia – tynków,
Kontrolę podłoży należy przeprowadzić po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do malowania. Kontrola powinna obejmować w przypadku:
·
tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd
powierzchni z wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czystość powierzchni , naprawy
i uzupełnienia, zabezpieczenie elementów metalowych ,wilgotności,
·
elementów metalowych – czystość powierzchni.
.
Równość powierzchni tynków należy sprawdzić metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970.
Wygląd powierzchni podłoży należy ocenić wizualnie z odległości 1 m w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym.
5.2
Wymagania w stosunku do powłok malarskich
Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących ,odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz reemulgację ,
b) aksamitno – matowe lub posiadać nieznaczny połysk,
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam,
d) bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla,
e) bez złuszczeń ,odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek.
5.3.Kontrola i badania przy odbiorze robót malarskich Zakres kontroli i badań
Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie wcześniej jednak niż po 14 dniach.
Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%. Odbiór robót malarskich obejmuje:
·
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
·
sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
·
sprawdzenie odporności na wycieranie,
·
sprawdzenie przyczepności powłoki,
·
sprawdzenie odporności na zmywanie.
5.4      Ocena jakości powłok malarskich
Jeżeli badania wymienione w p. 5.3. dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo.
W przypadku, gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać ,że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W tym celu w protokóle kontroli i badań należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami. .Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a wynik odnotować w formie protokółu kontroli i badań.
6.0      Odbiór robót malarskich
Odbiór robót malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określają przedmiar robót i szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac malarskich. Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych wymienionych w p.5.2, wymaganiami norm aprobat technicznych i podanymi w niniejszych warunkach technicznych.
Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane pod warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich użytkowania. W przeciwnym wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru.
7.0      Cena ryczałtowa obejmuje:
·
przygotowanie do malowania podłoża,
·
dostarczenie materiałów,
·
przygotowanie farb,
·
ustawienie i rozebranie rusztowań lub drabin malarskich,
·
wykonanie robót malarskich
·
uporządkowanie stanowiska pracy.
8.0   Przepisy związane

PN-EN 1008:2004 PN-70/B-10100 PN-62/C-81502 PN-EN 459-1:2003 PN-C 81911:1997 PN-C 81901:2002 PN-C 81914:2002

Woda zarobowa do betonu . Specyfikacja i pobieranie próbek
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
Wapno budowlane.
Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
Farby olejne i alkilowe..
Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

B.003.01. MONTAŻ STOLARKI OTWOROWEJ

INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN I PODOBNYCH ELEMENTÓW
Kod CPV 45421100 – 5
1.1.
Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie wszystkich robót montażowych stolarki otworowej, bez względu
na rodzaj materiału, z którego wykonano stolarkę oraz bez względu na miejsce jej
zabudowania.
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót
montażowych wykonywanych na miejscu.
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót montażowych
stolarki otworowej:
– przygotowanie i montaż rusztowania;
– zamontowania stolarki aluminiowej wewnętrznej;

1.2.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne". Wprowadzenie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych  dokumentów  wymaga  akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

1.3.
Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z
zasadami podanymi w ogólnej specyfikacji technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczać
będzie następujące informacje:
– harmonogram i kolejność prac montażowych stolarki okiennej i drzwiowej;
– rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy;
– świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części
opracowania;– zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części opracowania.

2. MATERIAŁY
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.2. Okna i drzwi aluminiowe
Okna i drzwi aluminiowe produkowane są ze specjalnych profili wytłaczanych ze stopów aluminium  zawierających  magnez  i  krzem.  Produkowane  są  dwa  rodzaje  profili aluminiowych : zimne i ciepłe. Zależnie od przekroju kształtownika profile mają różną liczbę komór. Profile po wytłoczeniu są oczyszczane, odtłuszczane i poddawane obróbce chemicznej a następnie : anodowane i lakierowane. Okna aluminiowe są najczęściej jednoramowe, mogą mieć dowolny kształt i kolory. Okna aluminiowe mogą być szklone każdym rodzajem szkła : zwykłym, niskoemisyjnym, refleksyjnym lub ornamentowym. Dzięki dużej wytrzymałości profili w ramie skrzydła można zamontować oszklenie grubości od 3 do 60mm i masie do 50 -:- 60kg / m2. Od rodzaju okuć zależy sposób otwierania okna. Okna aluminiowe mają okucia obwodowe lub są produkowane bez okuć jako okna stałe. W okna aluminiowych stosowane są dwa rodzaje uszczelek : zewnętrzne i środkowe; mocowane są również uszczelki obwodowe, akustyczne oraz przyszybowe.
3.
SPRZĘT
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z oferta wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji budowy i SST. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy ( jakości robót ) zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
3.2.Sprzęt niezbędny do wykonania robót
Rodzaje sprzętu używanego do robót montażowych stolarki otworowej pozostawia się do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. Do wykonywania
montażu stolarki otworowej należy używać następującego sprzętu :
–    poziomica aluminiowa,
–    wiertarka elektryczna do wiercenia otworów dla kotew mocujących,
–    wkrętaka elektryczna do wkręcania kołków mocujących,
–    inne niezbędne narzędzia.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub   narządzie   nie   gwarantujące   zachowania   wymagań
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
4.
TRANSPORT
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu materiałów podano w ST „Wymagania ogólne" 
pkt 3.

4.2.Transport materiałów

Materiały wymagane do wykonania robót montażowych stolarki otworowej należy transportować dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Stolarka powinna być transportowana na plac budowy środkami transportu przystosowanymi do jej przewozu w sposób uniemożliwiający uszkodzenie, zniszczenie lub zanieczyszczenie stolarki.

5.
WYKONANIE ROBÓT
5.1.Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne" 
pkt 4.
5.2.Montaż okien i drzwi z aluminium
Przed ustawieniem okna trzeba odpowiednio przygotować ościeże, zwłaszcza gdy do uszczelnienia mają być użyte silikony lub samoprzylepne taśmy izolacyjne. Powierzchnia ościeża powinna być równa i dokładnie oczyszczona. Okno w ościeżu należy ustawić tak, aby luz po bokach i na górze ościeżnicy był taki sam, a luz na dole był większy, aby umożliwiał zamontowanie podokiennika zewnętrznego i wewnętrznego. W ościeżu z węgarkiem ościeżnica nie powinna przylegać do węgarka : odległość pomiędzy nimi należy dostosować do przewidzianego sposobu uszczelnienia. Próg ościeżnicy opiera się na klockach. Szerokość elementów podporowych powinna być mniejsza od wymiarów progu tak aby zostało miejsce na uszczelnienie. Ościeżnicę ustawia się w poziomie i w pionie, a następnie unieruchamia klinami w ościeżu na czas mocowania do ściany. Mocowanie do ściany powinno być trwałe tak by nie uległo osłabieniu po latach użytkowania. Wyznaczając miejsca , w których będziemy mocować okno, należy pamiętać o następujących zasadach:
– okno powinno być zamocowane w odległości 10 -15cm od każdego naroża ościeżnicy, słupka i ślemienia; – odległość między punktami mocowania nie powinna być większa niż 80 cm dla okien drewnianych i aluminiowych oraz 70cm dla okien z tworzyw sztucznych. Okna mocuje się w ścianie kotwami stalowymi, śrubami lub tulejami. Wszystkie metalowe elementy stosowane do mocowania ościeżnicy powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Ościeżnicę trzeba koniecznie uszczelnić pianką montażową. Przedtem dobrze zwilżyć wodą powierzchnie oścież, aby pianka lepiej przyległa. Po stwardnieniu pianki ( 48 godzin ) jej nadmiar należy obciąć ostrym nożem. Po 4 - 5 dniach można zawiesić na zawiasach skrzydło okienne. Można również wybić wszystkie kliny a zagłębienia po nich należy wypełnić gipsem lub szpachlówką. Następnie należy zamontować klamki i szyldy.

5.3.Montaż drzwi wewnętrznych
Powierzchnie ościeży należy wyrównać oraz starannie oczyścić z wszelkich drobin. Do czyszczenia można użyć szerokiego, płaskiego pędzla o sztywnym i ostrym włosiu. Do tak przygotowanych    powierzchni    lepiej   przylgnie    wprowadzony    później    materiał uszczelniający. Ościeżnicę drzwiową należy wstawić tak, by skrzydło otwierało się na właściwą stronę. Przed wstawieniem ościeżnicy trzeba okleić jej brzeg samoprzylepną taśmą papierową, aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki montażowej podczas uszczelniania. Słupy ościeżnicy, u podstawy, należy rozeprzeć krawędziakiem. Jego zadaniem jest utrzymanie słupów podczas prac montażowych w pozycji równoległej. Krawędziak musi mieć wymiary : długość – równą długości belki ościeżnicy zawartej między jej słupami, szerokość – nie większą niż szerokość wewnętrzna słupów. Za pomocą poziomicy należy sprawdzić czy belka ościeżnicy jest usytuowana idealnie poziomo. Wszystkie kąty wewnętrzne ościeżnicy muszą mieć po 90ş. Ościeżnicę trzeba ustabilizować, klinując ją drewnianymi kołkami. Ościeżnicę należy zaklinować również przy podłodze, ponownie należy sprawdzić – wskazaniami poziomicy – ustawienie ościeżnicy. W połowie wysokości ościeżnicy, między jej słupkami, należy wstawić krawędziak, o takich samych wymiarach, co umieszczony przy podłodze. Ta rozpora nie zezwoli na ewentualne wygięcie się słupków do wnętrza otworu, po uszczelnieniu pianką montażową. Ościeżnicę do muru mocuje się za pomocą wkrętów. Na każdym słupie muszą być co najmniej dwa, jeden u podstawy, około 20cm nad podłogą i jeden w takiej samej odległości od górnej belki. Na belce – co najmniej jeden, pośrodku. Głębokość wierconego otworu, licząc od powierzchni ościeżnicy do jego końca w murze, powinna być większa o 1 -1,5cm od długości kołka rozporowego. Na obrzeżu wejścia każdego otworu należy wykonać fazę wiertłem o średnicy równej szerokości kołnierza kołka. W jej głębokości musi się schować ten kołnierz i łeb kołka. Wkrętów nie należy dokręcać zbyt mocno, aby nie dopuścić do ewentualnego wygięcia elementów ościeżnicy. W wypadku zbyt mocnego dokręcenia krawędziak założony uprzednio między słupkami opadnie. Ościeżnicę trzeba koniecznie uszczelnić pianką montażową. Przedtem dobrze zwilżyć wodą powierzchnie oścież, aby pianka lepiej przyległa. Po stwardnieniu pianki (od 6 do 48 godzin – w zależności od rodzaju pianki poliuretanowej ) jej nadmiar należy obciąć ostrym nożem. Po 4- 5 dniach można zawiesić na zawiasach skrzydło drzwiowe. Można również wybić wszystkie kliny a zagłębienia po nich należy wypełnić gipsem lub szpachlówką. Następnie należy zamontować klamki i szyldy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości
Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 5.
6.2.Kontrola jakości i ocena robót
Przy odbiorze robót montażowych stolarki otworowej należy przeprowadzić następujące
badania będące podstawą do oceny jakości tych robót :
– badanie konstrukcji, w której osadzone są szyby;
– badanie okuć;
– badanie materiałów;
– badanie jakości wykonania.
– badanie działania wszystkich mechanizmów otwierających i zamykających
Badanie konstrukcji i okuć należy przeprowadzić przed wykonaniem montażu. Badanie
materiałów należy przeprowadzić zarówno przed rozpoczęciem robót, jak i po zakończeniu.
Badanie jakości wykonania robót należy przeprowadzić w czasie i po zakończeniu robót.
Badanie konstrukcji, w której osadzone są szyby, okuć i materiałów należy przeprowadzać
na   zgodność   z   dokumentacją   projektową,   odpowiednimi   normami   oraz   innymi
dokumentami określającymi cechy materiału, o ile stanowią one integralną
część dokumentacji technicznej. Po przeprowadzeniu badań jakości materiałów i robót
należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena ich wykonania.
7.OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 6.
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
7.2.Jednostki obmiarów
– 1,0 m2 - zamontowanej stolarki otworowej;
– 1 szt - okna z PCV lub aluminium o powierzchni do 1,0 m2.
8.ODBIORY ROBÓT
8.1.Ogólne zasady odbioru
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 6.

8.2.Odbiór wykonanych robót
Odbiór wykonanych robót powinien obejmować :
– odbiór dostarczonych materiałów zez sprawdzeniem atestów dostarczonej stolarki;
– odbiór przygotowanego otworu przed zamontowaniem stolarki;
– odbiór zamontowanej stolarki w otworze.
W czasie odbioru zamontowanej stolarki należy sprawdzić poprawność montażu oraz
zachowanie prostolinijności osadzonej stolarki z zachowaniem normowych odchyłek.
9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość zabudowanej stolarki według ceny jednostkowej, która obejmuje:
–    przygotowanie stanowiska roboczego, 

–    dostarczenie materiałów i sprzętu, 

–    ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na
wysokości do 4 m, 

–    przygotowanie podłoża, 

–    obsadzenie stolarki i parapetów, 

–    uszczelnienie otworu wokół zabudowanej stolarki 

–    oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

–    likwidację stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
10.1. Związane normatywy
1, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – tom I – Budownictwo ogólne – rozdział 1 – warunki ogólne wykonywania robót budowlano – montażowych – rozdział 28 – stolarka budowlana i szklenie
10.2.Zalecane normy, instrukcje, wytyczne i świadectwa
PN – 88 / B – 10085 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi . Wymagania i badania 

PN-88/B-10085 Zmiana 2 Stolarka budowlana okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana). PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 

PN-B-10201:1998     Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne. 

PN-B-91000:1996     Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 

PN-EN 130:1998       Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez
wielokrotne wichrowanie. 

PN-EN 947:2000       Drzwi rozwierane. Oznaczanie odporności na obciążenie pionowe. 

PN-EN 948:2000       Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne. 

PN-EN 949:2000       Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczanie odporności drzwi na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim.
PN-EN 950:2000       Skrzydła drzwiowe. Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym. PN-EN 951:2000       Skrzydła drzwiowe. Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i prostokątności.
PN-EN 952:2000       Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru. 

PN-EN 1026:2001     Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania. 

PN-EN 1027:2001     Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania. 

PN-EN 1121:2001     Drzwi. Zachowanie się pomiędzy dwoma różnymi klimatami. Metoda badania.
PN-EN 1154:1999     Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu zamykania. Wymagania i metody badań.
PN-EN 1154:1999/A1:2004 Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu zamykania. Wymagania i metody badań (Zmiana A1). 

PN – 78 / B – 13050 – Szkło płaskie walcowane 

PN – 79 / B – 13051 – Szkło płaskie zbrojone
PN – 86 / B – 13050 – Szkło budowlane. Szkło płaskie okienne ciągnione 

PN – 75 / B – 94000 – Okucia budowlane. Podział 

PN – 75 / B – 96000 – Tarcica iglasta 

BN – 75 / 6821 – 02 – Szkło budowlane. Szyby zespolone 

BN – 79 / 6821 – 03 – Szkło budowlane. Szyby bezpieczne hartowane płaskie BN – 84 / 6824 – 01 – Szkło budowlanej
Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnętrznych w ściany o różnej konstrukcji. COBP Budownictwa Ogólnego. Warszawa 1985 rok.
1

