Załącznik 5 do SIWZ

Nr sprawy: 22/REMD/SZPOZ/2008

Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot Zamówienia:

„remont pokryć dachowych pap wraz z obróbkami blacharskimi papowymi na budynku WOTUiW SZPOZ we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J.C. Korzeniowskiego 18”

2. Zamawiający: Specjalistyczny Zespół Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej

ul. Wybrzeże J. C. Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław
3. Obiekt: Budynek WOTUiW
4. Rodzaj robót objętych Zamówieniem:
1) Remont kapitalny dachu: 

a) Rozbiórka pokrycia z papy wraz z rozbiórką obróbek blacharskich za wyjątkiem ogniomurów

b) Wywóz materiałów z rozbiórki na wysypisko

c) Wykonanie pokrycia z dwóch warstw papy termozgrzewalnej

d) Wykonanie nowych obróbek z papy z opaską dociskową z blachy cynkowej lub stalowej ocynkowanej

e) Wykonanie instalacji odgromowej na dachu wraz z pomiarem

f) Oczyszczenie i zamontowanie istniejących koszy wpustowych

g) Uzupełnienie tynkowania kominów i ich pomalowanie 
5. Całość robót   obejmuje branżę ogólnobudowlaną:
6. Szersza charakterystyka robót zawarta jest w dokumentacji   - w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze.
7. Lokalizacja i zakres robót w budynku:

1) Pomieszczenia podlegające remontowi i przebudowie w ramach Zamówienia są zlokalizowane w budynku WOTUiW
2) Dokumentacja przedmiarów i SST objętych przedmiotem Zamówienia - Załącznik 5a do SIWZ
8. Uwaga: Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego decydują w kolejności przedmiar, specyfikacja techniczna.

9. Uwarunkowania dodatkowe dla robót objętych Zamówieniem:
1) obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy patrz Projekt Umowy w Załączniku 2 do SIWZ
2) ponieważ roboty objęte Zamówieniem odbywać się będą w czynnym i użytkowanym obiekcie nie mogą one zakłócać pracy w pomieszczeniach pozostających poza rejonem robót; godziny robót hałaśliwych należy uzgodnić z Zamawiającym.

3) Wykonawca winien zwrócić szczególną uwagę na należyte i zgodne z przepisami oznakowanie i wygrodzenie terenu robót i dróg transportu.
10. Termin realizacji Zamówienia:

Zakończenie realizacji robót budowlanych/remontowych  ma nastąpić 31.12.2008 r.
