
Wrocław dn. 21. 10. 2008r.

Specjalistyczny Zespół Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej,

ul. Wybrzeże J. C. Korzeniowskiego 18

50 – 226 Wrocław

Do wszystkich wykonawców postępowania nr 18a/REMW/SZPOZ/2008

Dot. : POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI  KWOTY 14 TYS EURO NA REMONT BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIEŃ. WYB. J. CONRADA KORZENIOWSKIEGO 18 51-129 WROCŁAW

Wyjaśnienie treści SIWZ

Specjalistyczny Zespół Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej, ul. Wybrzeże J. C. Korzeniowskiego 18, 50 – 226 Wrocław, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych udziela wyjaśnień do SIWZ:
 W książce przedmiarów nie uwzględniono:

1) Zeskrobania starych powłok  malarskich z tynków ścian i sufitów, zgodnie z opisem STWiOR,

2) Zabezpieczenia podłóg folią oraz mycia po zakończeniu robót malarskich,

3) Mycia okien i drzwi po robotach malarskich,

4) Gruntowania tynków ścian i sufitów np. Uni-Gruntem w celu wyrównania chłonności podłoża pod malowanie farbami emulsyjnymi, aby uzyskać efekt podany w STWiOR, cyt. „powłoki z farb dyspersyjnych powinny być jednolitej  barwy, równomierne, bez smug, plam”,

5) Wynoszenia i wnoszenia umeblowania, wyposażenia pomieszczeń oraz ich zabezpieczenia folią,

6) W STWiOR nie podano parametrów technicznych i jakościowych boazerii panelowych ujętych w książce przedmiarów,

7) W STWiOR nie podano parametrów technicznych i jakościowych posadzki z płyt panelowych ujętych w książce przedmiarów,

8) W STWiOR nie podano, czy drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe są  wewnętrzne, czy zewnętrzne oraz ich wykończenia i rodzaju szklenia,

9) Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sufitów i ścian.

Prosimy o uzupełnienie książki przedmiarów i STWiOR o w/wym. pozycje.

      ODPOWIEDŹ: 

1) Powyższe prace należy uwzględnić w przedmiarze w  pozycjach nr 1,2,3.
ODPOWIEDŹ:
2) Powyższe prace należy uwzględnić w przedmiarze w  pozycjach nr 1,2,3.
ODPOWIEDŹ:

      3)  Powyższe prace należy uwzględnić w przedmiarze w  pozycjach nr 1,2,3.

ODPOWIEDŹ:
4) Powyższe prace należy uwzględnić w przedmiarze w  pozycjach nr 1,2,3.
ODPOWIEDŹ:

5) Niedotyczy
ODPOWIEDŹ:

      6) Deska panelowa szerokości 30cm

ODPOWIEDŹ:
7) Panel typu deska barlinecka – dąb
ODPOWIEDŹ:
8) Drzwi wewnętrzne z szybą bezpieczną P2
ODPOWIEDŹ:
9) Powyższe prace należy uwzględnić w przedmiarze w  pozycjach nr 1,2,3.
Zamawiający w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ, postanowił przedłużyć zgodnie z ustawą PZP Art. 38 ust. 6 termin składania ofert do 29.10.2008 r. do godz. 10:00.

